## CAPACIDAD
ANEXO F
CUADRO F1
CAPACIDAD INSTALADA POR SISTEMA
INTERCONECTADO EN MW.
| SING | SIC | SIST.AYSEN | SIST.MAGALL. | AUTOPRODUCTORES | TOTAL PAIS
1990(*) | 97 | 3207 | 13 | 47 | 1080 | 4444
%TÉRMICA | 89.5% | 27.4% | 61% | 100% | 91.9% | 45.3%
%HIDRO | 10.5% | 72.6% | 39% | 0.0% | 8.1% | 54.7%
1991(*) | 97 | 3857 | 13 | 47 | 1103 | 5117
%térmica | 89.5% | 22.3% | 61% | 100% | 92% | 39.4%
%hidro | 10.5% | 77.7% | 39% | 0.0% | 8% | 60.6%
1992 | 97 | 3832 | 13 | 47 | 1213 | 5202
%térmica | 89.5% | 21.8% | 60.6% | 100% | 91.7% | 40.2%
%hidro | 10.5% | 78.2% | 39.4% | 0.0% | 8.3% | 59.8%
1993 | 170 | 3902 | 16 | 48 | 1287 | 5423
%térmica | 94.4% | 19.6% | 68.2% | 100% | 92.2% | 40%
%hidro | 5.6% | 80.4% | 31.8% | 0.0% | 7.8% | 60%
1994 | 783 | 3902 | 16 | 48 | 699 | 5448
%térmica | 98.7% | 19% | 68.2% | 100% | 85.6% | 39.8%
%hidro | 1.3% | 81% | 31.8% | 0.0% | 14.4% | 60.2%
1995 | 1120 | 4097 | 14 | 48 | 693 | 5954
%térmica | 98.8% | 22.3% | 75.4% | 100% | 85.6% | 44.8%
%hidro | 1.2% | 77.7% | 24.6% | 0.0% | 14.4% | 55.2%
1996 | 1148 | 4859 | 17 | 59 | 633 | 6716
%térmica | 98.8% | 24.5% | 71% | 100% | 83.8% | 43.6%
%hidro | 1.2% | 75.5% | 29% | 0.0% | 16.2% | 56.4%
1997 | 1274 | 5267 | 18 | 60 | 659 | 7278
%térmica | 99% | 29.7% | 66.7% | 100% | 84.7% | 47.4%
%hidro | 1% | 70.3% | 33.3% | 0.0% | 15.3% | 52.6%
1998 | 1476 | 6242 | 18 | 65 | 622 | 8423
%térmica | 99.1% | 37.7% | 66.7% | 100% | 83% | 52.3%
%hidro | 0.9% | 62.3% | 33.3% | 0.0% | 17% | 47.7%
1999 | 2553 | 6695 | 18 | 65 | 611 | 9942
%térmico | 99.5% | 41.7% | 67% | 100% | 84.9% | 59.6%
%hidro | 0.5% | 58.3% | 33% | 0.0% | 15.1% | 40.4%
2000 (*) | 3040.9 | 6653 | 17 | 64 | 597 | 10372
%térmico | 99.6% | 40% | 76.3% | 100% | 86.4% | 60.2%
%hidro | 0.4% | 60% | 23.7% | 0.0% | 13.6% | 39.8%
(*)(Valores SING estimados )
(**) Inc. Cap. De Gener en Salta (642.8 MW)
Fuente
(1) Estadística de Operación CDEC-SIC 1990 - 2000
(2) Estadístca de Operación CDEC-SING 1993 - 2000
(3) Información proporcionada a la CNE por empresas generadoras
En el SING los datos hasta el año 1993 consideran como autoproductor a la central de Codelco-Tocopilla.
El año 1994 esta se convierte en Sociedad Anónima, por lo que a partir de ese año es considerada en las
estadisticas como empresa de servicio en el CDEC_SING.

## GENERACION
CUADRO F2
GENERACION BRUTA POR SISTEMA
INTERCONECTADO EN GWh
| SING | SIC | SISTEMA | SISTEMA | AUTOPRODUC- | TOTAL PAIS
|  |  | AYSEN | MAGALLANES | TORES
1990(*) | 142 | 13641 | 36 | 97 | 4458 | 18374
%térmica | 78.5% | 40% | 29.3% | 100% | 84.6% | 51.4%
%hidro | 21.5% | 60% | 70.7% | 0% | 15.4% | 48.6%
1991(*) | 188 | 14733 | 37 | 101 | 4902 | 19961
%térmica | 44.8% | 16.5% | 29.3% | 100% | 85.8% | 34.2%
%hidro | 55.2% | 83.5% | 70.7% | 0.0% | 14.2% | 65.8%
1992 | 178 | 16302 | 41 | 108 | 5692 | 22359
%térmica | 78.5% | 2.8% | 29.3% | 100% | 86.2% | 25.1%
%hidro | 21.5% | 97.2% | 70.7% | 0.0% | 13.8% | 74.9%
1993 | 224 | 77661 | 43 | 116 | 5876 | 24005
%térmica | 80.4% | 7.3% | 28.8% | 100% | 88.3% | 28.3%
%hidro | 19.6% | 92.7% | 71.2% | 0.0% | 11.7% | 71.7%
1994 | 3745 | 18985 | 49 | 125 | 2685 | 25277
%térmica | 98.8% | 13.3% | 34.8% | 100% | 73.5% | 32.8%
%hidro | 1.2% | 86.7% | 65.2% | 0.0% | 26.5% | 67.2%
1995 | 4443 | 20507 | 60 | 129 | 2922 | 28028
%térmica | 99.2% | 14.2% | 41.7% | 100% | 73.9% | 34.3%
%hidro | 0.8% | 85.8% | 58.3% | 0.0% | 26.1% | 65.7%
1996 | 5544 | 22424 | 60 | 139 | 2614 | 30790
%térmica | 99.4% | 28.2% | 42.6% | 100% | 73.1% | 45.2%
%hidro | 0.6% | 71.8% | 57.4% | 0.0% | 26.9% | 54.8%
1997 | 6392 | 23959 | 69 | 143 | 2729 | 33292
%térmica | 99.1% | 24.5% | 49.3% | 100% | 71.7% | 43.1%
%hidro | 0.9% | 75.5% | 50.7% | 0.0% | 28.3% | 56.9%
1998 | 7358 | 25658 | 76 | 152 | 2259 | 35503
%térmica | 99.3% | 41% | 43.4% | 100% | 68.2% | 55.1%
%hidro | 0.7% | 59% | 56.6% | 0.0% | 31.8% | 44.9%
1999 | 9001 | 26920 | 82 | 155 | 2231 | 38389
%térmica | 99.3% | 52.4% | 48.8% | 100% | 69.8% | 64.6%
%hidro | 0.7% | 47.6% | 51.2% | 0.0% | 30.2% | 35.4%
2000 | 9327 | 29577 | 86 | 163 | 2115 | 41268
%térmica | 99.4% | 62.3% | 50.9% | 100% | 73.7% | 53.8%
%hidro | 0.6% | 37.7% | 49.1% | 0.0% | 26.3% | 46.2%
(*) Valores SING estimados.
Fuente:
(1) Estadísticas de Operación CDEC-SIC 1990-2000
(2) Estadísticas de Operación CDEC-SING 1993-2000
(3) Información proporcionada a la CNE por empresas generadoras

## BAL-APEC
Energy Balance Table of Chile 2000 |  |  |  | BALANCE APEC
Tcal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Coal | Coal | Crude | Petrole. | Gas | Town | Hydro | Nuclear | Geother | Othrers | Electricity | Heat | Total
|  | Product | Oil | Products | Nat. | Gas |  |  | Solar, etc
1.- Indigenous Production | 2562 |  | 2970 | 99463 | 22755 | 1657 | 17289 | 0 | 0 | 65114 |  |  | 211810
2.- Import | 30813 | 0 | 105054 | 20617 | 40832 |  |  |  |  | 197 | 1023 |  | 198536
3.- Export | 0 | 0 | 0 | -9208 | 0 |  |  |  |  | -16391 | 0 |  | -25599
4.- International Marine Bunkers |  |  |  | -10207 | [5 empty] | 0 |  |  | -10207
5.- Stock Changes | -1248 |  | -2736 | 2026 | -3277 | -164 | -879 |  |  | 632 | -2514 |  | -8160
6.- Total Primary Energy Supply | 32127 | 0 | 105288 | 102691 | 60310 | 1493 | 16410 | 0 | 0 | 49552 | -1491 | 0 | 366380
7.- Public Electricity | -21856 | 0 | 0 | -1523 | -17472 | 0 | -16410 | 0 | 0 | -1714 | 34485 | 0 | -24490
8.- Autoprod. of Electricity | -69 | 0 | 0 | -1692 | -893 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3040 | -18 | 0 | -5712
9.- Gas Procesing | -5000 | 0 |  | -12 | -25204 | -101 |  |  |  | -1906 | -133 |  | -32356
10.- Petroleum Refineries |  |  | -105288 | -3022 | -4123 |  |  |  |  | 0 | -324 |  | -112757
11.- Coal Transformation | 0 | 0 | [8 empty] | -10 |  | -10
12.- Loss & Own Use | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -1035 | 0 | -1035
13.- Discrepancy | 0 | 0 | 0 | -979.6 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 945.4
14.- Total Final Energy Consump. | 5202 | 0 | 0 | 97421.6 | 10878 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 42707 | 31474 | 0 | 189074.6
15.- Industry Sector | 2195 | 0 | 0 | 8680 | 6925 | 963 |  |  | 0 | 14773 | 8089 | 0 | 41625
16.- Transport Sector | 0 |  |  | 59352 | 87 | 0 |  |  |  |  | 189 |  | 59628
17.- Other Sector (Mining) | 1668 | 0 | 0 | 11587 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11196 | 0 | 24989
18.- Agriculture | 1306 |  |  | 3485 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2805 | 0 | 7596
19.- Residential & Commercial | 33 | 0 |  | 13338 | 3328 | 429 |  |  |  | 27934 | 9195 | 0 | 54257
20.- Other | [12 empty] | 0
21.- Non-Energy |  |  |  | 979.6 | [8 empty] | 979.6

## BAL-OLADE
[13 empty] | B A L A N C E E N E R G E T I C O D E : | [11 empty] | CHILE | [14 empty] | VERSION :
[16 empty] | O L A D E | [23 empty] | Unidad de medida : | [5 empty] | Tcal
|  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | ¦ | [9 empty] | Energia Primaria | [9 empty] | ¦ | [12 empty] | Energia Secundaria | [10 empty] | ¦
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦ |  | A Ñ O : | ¦ | PETRO- | ¦ | GAS | ¦ | CARBON | ¦ | HIDRO | ¦ | GEO | ¦ | NU- | ¦ | LEÑA | ¦ | PROD | ¦ | OTRAS | ¦ | TOTAL | ¦ | ELEC | ¦ | GAS | ¦ | GASOLI | ¦ | KERO | ¦ | DIESEL | ¦ | FUEL | ¦ | COQUE | ¦ | CARBON | ¦ | GASES | ¦ | OTRAS | ¦ | NO | ¦ | TOTAL | ¦ | TOTAL
¦ |  | 2000 | ¦ | LEO | ¦ | NATU- | ¦ | MINE- | ¦ | ENER- | ¦ | TER- | ¦ | CLEAR | ¦ |  | ¦ | DE | ¦ |  | ¦ | PRIMA | ¦ | TRICI | ¦ | LICUA | ¦ | NA/AL | ¦ | SENE | ¦ | OIL | ¦ | OIL | ¦ |  | ¦ | VEGETAL | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | ENERGE | ¦ | SECUN | ¦
¦ |  |  | ¦ |  | ¦ | RAL | ¦ | RAL | ¦ | GIA | ¦ | MIA | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | CAÑA | ¦ |  | ¦ | RIA | ¦ | DAD | ¦ | DO | ¦ | COHOL | ¦ | TURBO | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | TICOS | ¦ | DARIA | ¦
= | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
¦ |  | PRODUCCION | ¦ | 2970 | ¦ | 22755 | ¦ | 2562 | ¦ | 17289 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 42544 | ¦ | 0 | ¦ | 51 | ¦ | 88171 | ¦ | 34467 | ¦ | 5849 | ¦ | 24441 | ¦ | 7951 | ¦ | 40502 | ¦ | 16715 | ¦ | 4914 | ¦ | 0 | ¦ | 5169 | ¦ | 17913 | ¦ | 979.6 | ¦ | 158900.6 | ¦ | 247071.6 | ¦
¦ |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
O |  | IMPORTACION | ¦ | 105054 | ¦ | 40832 | ¦ | 30813 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 176699 | ¦ | 1023 | ¦ | 8026 | ¦ | 3159 | ¦ | 1204 | ¦ | 7017 | ¦ | 1211 | ¦ | 197 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 21837 | ¦ | 198536 | ¦
F |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
E |  | EXPORTACION | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 1350 | ¦ | 1365 | ¦ | 0 | ¦ | 3012 | ¦ | 2322 | ¦ | 301 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 17249 | ¦ | 0 | ¦ | 25599 | ¦ | 25599 | ¦
R |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
T |  | VARIACION INVENTARIO | ¦ | -2736 | ¦ | 0 | ¦ | -1248 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -3984 | ¦ | 0 | ¦ | 65 | ¦ | 481 | ¦ | -825 | ¦ | -742 | ¦ | 3041 | ¦ | 342 | ¦ | 0 | ¦ | -542 | ¦ | 674 | ¦ | 0 | ¦ | 2494 | ¦ | -1490 | ¦
A |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ |  | NO APROVECHADO | ¦ | 0 | ¦ | 3277 | ¦ | 0 | ¦ | 879 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 4156 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 4156 | ¦
¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ |  | OFERTA TOTAL | ¦ | 105288 | ¦ | 60310 | ¦ | 32127 | ¦ | 16410 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 42544 | ¦ | 0 | ¦ | 51 | ¦ | 256730 | ¦ | 35490 | ¦ | 12590 | ¦ | 26716 | ¦ | 8330 | ¦ | 43765 | ¦ | 18645 | ¦ | 5152 | ¦ | 0 | ¦ | 4627 | ¦ | 1338 | ¦ | 979.6 | ¦ | 157632.6 | ¦ | 414362.6 | ¦
= | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ¦
¦ |  | REFINERIA | ¦ | -105288 | ¦ | -4123 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | -109411 | ¦ |  | ¦ | 5849 | ¦ | 24441 | ¦ | 7951 | ¦ | 40502 | ¦ | 16715 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 2044 | ¦ | 1961 | ¦ | 979.6 | ¦ | 100442.6 | ¦ | -8968.4 | ¦
¦ |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ |  | CENTRALES ELECTRICAS | ¦ | 0 | ¦ | -17472 | ¦ | -21856 | ¦ | -15932.36 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -271 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -55531.36 | ¦ | 33672.44 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -1196 | ¦ | -327 | ¦ | -1443 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 33672.44 | ¦ | -21858.92 | ¦
T |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
R |  | AUTOPRODUCTORES | ¦ | 0 | ¦ | -893 | ¦ | -69 | ¦ | -477.3 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -3040 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -4479.3 | ¦ | 1817.56 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -349 | ¦ | -1343 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 1817.56 | ¦ | -2661.74 | ¦
A |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
N |  | CENTRO DE GAS | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | -51 | ¦ | -51 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 1657 | ¦ | -1 | ¦ | 0 | ¦ | 1657 | ¦ | 1606 | ¦
S |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
F |  | CARBONERA | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦
O |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
R |  | COQUERIA/ALTO HORNO | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -5000 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | -5000 | ¦ | 0 | ¦ | -11 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 4914 | ¦ | 0 | ¦ | 1468 | ¦ | 191 | ¦ | 0 | ¦ | 6573 | ¦ | 1573 | ¦
M |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
A |  | DESTILERIA | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦
C |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
I |  | OTROS CENTROS | ¦ | 0 | ¦ | -25729 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -25729 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 15761 | ¦ | 0 | ¦ | 15761 | ¦ | -9968 | ¦
O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
N |  | TOTAL TRANSFORMACION | ¦ | -105288 | ¦ | -48217 | ¦ | -26925 | ¦ | -16409.66 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -3311 | ¦ | 0 | ¦ | -51 | ¦ | -200201.66 | ¦ | 0 | ¦ | -11 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -1545 | ¦ | -1670 | ¦ | -1443 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -1 | ¦ | 0 | ¦ | -4670 | ¦ | -204871.66 | ¦
== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ¦
¦ |  | CONSUMO PROPIO | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 1502 | ¦ | 5 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 36 | ¦ | 198 | ¦ | 1468 | ¦ |  | ¦ | 2529 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 5738 | ¦ | 5738 | ¦
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ |  | PERDIDAS(TR,AL,DI) | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 2514 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 2514 | ¦ | 2514 | ¦
== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ¦
¦ |  | AJUSTE | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 8.8818e-16 | ¦ | 4.4409e-16 | ¦ | 1.7764e-15 | ¦ | -8.8818e-16 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 2.2204e-15 | ¦ | 2.2204e-15 | ¦
== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ¦
¦ |  | TRANSPORTE | ¦ | 0 | ¦ | 87 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 87 | ¦ | 189 | ¦ | 0 | ¦ | 26716 | ¦ | 6009 | ¦ | 29663 | ¦ | 7171 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 69748 | ¦ | 69835 | ¦
¦ |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ |  | INDUSTRIAL | ¦ | 0 | ¦ | 7463 | ¦ | 5169 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 11299 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 23931 | ¦ | 22090 | ¦ | 1711 | ¦ | 0 | ¦ | 603 | ¦ | 11835 | ¦ | 9535 | ¦ | 2241 | ¦ | 0 | ¦ | 1669 | ¦ | 595 | ¦ | 0 | ¦ | 50279 | ¦ | 74210 | ¦
C |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
O |  | RESIDENCIAL | ¦ | 0 | ¦ | 2693 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 27928 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 30621 | ¦ | 5316 | ¦ | 9703 | ¦ | 0 | ¦ | 1717 | ¦ | 199 | ¦ | 71 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 271 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 17277 | ¦ | 47898 | ¦
N |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
S |  | COMERCIAL,PUB,SERV. | ¦ | 0 | ¦ | 635 | ¦ | 33 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 668 | ¦ | 3879 | ¦ | 1160 | ¦ | 0 | ¦ | 1 | ¦ | 487 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 158 | ¦ | 6 | ¦ | 0 | ¦ | 5691 | ¦ | 6359 | ¦
U |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
M |  | AGRO,PESCA,MINERIA | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦
O |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
|  | CONSTRUCCION Y OTROS | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦
F |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
N |  | CONSUMO ENERGETICO | ¦ | 0 | ¦ | 10878 | ¦ | 5202 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 39227 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 55307 | ¦ | 31474 | ¦ | 12574 | ¦ | 26716 | ¦ | 8330 | ¦ | 42184 | ¦ | 16777 | ¦ | 2241 | ¦ | 0 | ¦ | 2098 | ¦ | 601 | ¦ | 0 | ¦ | 142995 | ¦ | 198302 | ¦
A |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
L |  | CONS NO ENERGETICO | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 979.6 | ¦ | 979.6 | ¦ | 979.6 | ¦
¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ |  | CONSUMO FINAL | ¦ | 0 | ¦ | 10878 | ¦ | 5202 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 39227 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 55307 | ¦ | 31474 | ¦ | 12574 | ¦ | 26716 | ¦ | 8330 | ¦ | 42184 | ¦ | 16777 | ¦ | 2241 | ¦ | 0 | ¦ | 2098 | ¦ | 601 | ¦ | 979.6 | ¦ | 143974.6 | ¦ | 199281.6 | ¦
== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ¦

## CUADROA3
TABLA DE CONVERSION UNIDADES ENERGETICAS
|  |  | INTERNACIONALES (OLADE) |  | (*)
| BEEP | TEP | TCAL | TJOULE | 10E+3BTU | MWH | KGGLP | M3 GAS NAT. | PIE3 GAS NAT.
BEEP | 1 | 0.1378 | 0.00139 | 0.00581 | 5524.86 | 1.6139 | 131.0615 | 167.2073 | 5917.1597
TEP | 7.2056 | 1 | 0.01 | 0.04184 | 39810.22 | 11.6295 | 944.3838 | 1204.837 | 42636.976
TCAL | 720.5649 | 100 | 1 | 4.184 | 3981022 | 1162.952 | 94438.38 | 120483.7 | 4263697.6
TJOULE | 172.2191 | 23.9006 | 0.239 | 1 | 952380.9524 | 277.9521 | 22571.31 | 28796.29 | 1019048.1
10E+3BTU | 0.00018 | 2.51e-05 | 2.5e-07 | 1.05e-06 | 1 | 0.00029 | 0.02372 | 0.030265 | 1.071
MWH | 0.6196 | 0.08599 | 0.00086 | 0.0036 | 3423.2 | 1 | 81.2058 | 103.6016 | 3666.2721
KGGLP | 0.00763 | 0.00106 | 1.06e-05 | 4.43e-05 | 42.1547 | 0.012314 | 1 | 1.2758 | 45.1479
M3 GAS NAT. | 0.00598 | 0.00083 | 8.3e-06 | 3.47e-05 | 33.042 | 0.009652 | 0.78383 | 1 | 35.3882
PIE3 GAS NAT. | 0.00017 | 2.35e-05 | 2.35e-07 | 9.81e-07 | 0.9337 | 0.000272 | 0.022149 | 0.028258 | 1
(Nota: E + x = 10 elevado a x )
ABREVIATURAS |  |  |  | EQUIVAL. OLADE |  |  | EQUIVAL. BALANCE NACIONAL
EQUIVALENCIA |  | SIMBOLO |  | 1BBL GLP | 0,670BEP |  | 1Bpe | 1,05 BEEP
BARRIL EQUIVAL. PETROLEO |  | BEEP |  | 1BBL | 0,15893M3 |  | 1 m3 gas nat. 1,13 M3 GAS NAT
TON. EQUIV. PETROLEO |  | TEP |  | 1M3 GLP | 552,4 KG |  | (Bpe = Barril de Petroleo Equivalente, Balance)
BARRILES |  | BBL |  | 1PIE3 | 0,028317 M3
METROS CUBICOS |  | M3
TERACALORIAS |  | TCAL |  | MULTIPLOS
TONELADAS METRICAS |  | TON |  | SIMBOLO | PREFIJO | FACTOR
GIGAWATTS |  | GW |  | K | KILO | 1000
TERAWATTS-HORA |  | TWH |  | M | MEGA | 1000000
GIGAWATTS-HORA |  | GWH |  | G | GIGA | 1000000000
KILOWATTS-HORA |  | KWH |  | T | TERA | 1000000000000
MEGAWATTS-HORA |  | MWH |  | P | PETA | 1000000000000000
(*) PARA OBTENER EQUIVALENCIAS INTERNACIONALES, SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS EQUIVALENCIAS DEL BALANCE NACIONAL DE ENERGIA , PRINCIPALMENTE
RESPECTO A PODERES CALORIFICOS Y DENSIDADES

## CUADROA2
DENSIDADES Y PODERES CALORIFICOS
UTILIZADOS EN EL BALANCE
PRODUCTO | DENSIDAD | PODER CALORIF.
| Ton/m3 | KCal/Kg
PETR. CRUDO NACIONAL | 0.8245 | 10963 | (*)
PETR. CRUDO IMPORTADO | 0.855 | 10860
PETR. COMBUSTIBLE 5 | 0.927 | 10500
PETR. COMBUSTIBLE IFO 180 | 0.936 | 10500
PETR. COMBUSTIBLE 6 | 0.945 | 10500
NAFTA | 0.7 | 11500
GAS LICUADO | 0.55 | 12100
GASOLINA AUTOMOVILES | 0.73 | 11200
GASOLINA AVIACION | 0.7 | 11400
KEROSENE AVIACION | 0.81 | 11100
KEROSENE | 0.81 | 11100
DIESEL | 0.84 | 10900
GAS NATURAL PROCESADO | - | 9341 | (**)
LEÑA | - | 3500
CARBON | - | 7000
BIOGAS | - | 4000 | (**)
GAS DE REFINERIA | - | 4260 | (***)
ELECTRICIDAD | - | 860 | (****)(1)
(*) Promedio Isla, Continente y Costa Afuera
(**) KCal/m3
(***) KCal/Lts
(****) KCal/KWh (Equivelente Calórico Teórico Internacional)
(1) Equivalente Calórico práctico para Chile 2.750 KCal/KWh hasta 1997
(1) Equivalente Calórico práctico para Chile 2.504 KCal/KWh desde 1998

## BALANCE_ELECT 2000
BALANCE DE ENERGIA ELECTRICA
2000
Porcentajes
|  | cr/Total | cr/SubTotal
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA | 10372 | 100%
(Miles de KW)
Termoeléctrica | 6244 | 59.65%
Autoproductores | 260 |  | 4.21%
Cogeneración | 256 |  | 4.329%
Servicios Públicos | 5728 |  | 91.56%
Hidroeléctrica | 4128 | 40.31%
Autoproductores | 81 |  | 1.962%
Servicios Públicos | 4047 |  | 98.04%
GENERACION DE ENERGIA
(Millones de KWh) | 41268 | 100%
Termoeléctrica | 22187 | 53.82%
Autoproductores | 618 |  | 2.786%
Cogeneración | 941 |  | 4.24%
Servicios Públicos | 20628 |  | 92.93%
Hidroeléctrica | 19081 | 46.2%
Autoproductores | 555 |  | 2.967%
Servicios Públicos | 18526 |  | 97.33%
CONSUMO DE ENERGIA
SEGUN FUENTES
(Teracalorías) | 288481 | 100%
Electricidad (*) | 32976 | 11.43%
Carbón, Coke y Alquitrán | 37454 | 12.98%
Derivados de Petróleo y de Gas Natural | 112898 | 39.14%
Gas(Natural,Corriente,Alto Horno,Metanol) | 62609 | 21.7%
Leña y otros | 42544 | 14.75%
CONSUMO ELECTRICO INDUSTRIAL
Y MINERO SEGUN ACTIVIDAD
(Millones de KWh) | 22090 | 100%
Cemento | 343 | 1.553%
Cobre | 10543 | 47.73%
Papel y Celulosa | 2739 | 12.4%
Petroquímica | 467 | 2.114%
Siderurgia | 610 | 2.761%
Azucar | 66 | 0.2988%
Hierro | 303 | 1.372%
Pesca | 136 | 0.6157%
Salitre | 192 | 0.8692%
Industrias Varias | 6038 | 27.33%
Minas Varias | 653 | 2.956%
CONSUMO BRUTO DE ENERGIA
ELECTRICA POR HABITANTE
(KWh/Año) | 2713.0366 | 6.1%
(*) Equivalente calórico de la electricidad : 860 Kcal/KWh

## SECT_U.FIS.
Año 2000 (Unidades Físicas) | [8 empty] | Consumo Sectorial de Productos Secundarios
|  | Petróleo | Petróleos | Gasolina | Gasolina | Kerosene | Gas | Gasolina | Kerosene | Nafta | Gas de | Electrici_ | Carbón | Coke | Alquitrán | Gas | Gas de | Gas | Metanol | Biogás | Leña y
SECTOR |  | Diesel | Combustibles | 93 S/P | 93 C/P | Miles | Licuado | Aviación | Aviación | Miles | Refinería | dad | Miles | Miles | Miles | Corriente | Alto Horno | Natural | Miles | Mill. | Otros
|  | Miles m3 | Miles Ton. | Miles m3 | Miles m3 | m3 | Miles Ton. | Miles m3 | Miles m3 | m3 | Mill. m3 | GWh | Ton. | Ton. | m3 | Mill. m3 | Mill. m3 | Mill. m3 | Ton. | m3 | Miles Ton.
Transporte : | Caminero | 2887 | - | 2229 | 1032 | - | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | -
| Ferroviario | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Marítimo | 332 | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Aéreo | - | - | - | - | - | - | 7 | 668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Total en Transporte |  | 3240 | 683 | 2229 | 1032 | 0 | 0 | 7 | 668 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
Industrial : | Cobre | 506 | 236 | - | - | 7 | 3 | - | - | 6 | - | 12259 | 4 | 5 | - | - | - | 58 | - | - | 1
y Minero | Salitre | 32 | 64 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 223 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Hierro | 33 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Papel y Celulosa | 3 | 155 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3185 | 39 | - | - | - | - | 34 | - | - | 2262
| Siderurgia | 4 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 709 | - | 301 | 17 | 238 | 784 | 9 | - | - | -
| Petroquímica | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | -
| Cemento | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 | 238 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | -
| Azúcar | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 148 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0
| Pesca | 64 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
| Industrias Varias | 307 | 160 | - | - | 50 | 128 | - | - | 3 | - | 7020 | 213 | 2 | - | 3 | - | 684 | 65 | - | 965
| Minas Varias | 330 | 108 |  |  | 7 | 9 | - | - | 0 | - | 759 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
Total Industrial y Minero |  | 1292 | 908 | 0 | 0 | 67 | 141 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25686 | 738 | 320 | 17 | 241 | 784 | 799 | 65 | 0 | 3228
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comercial, Público : | Zona Carbonífera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
y Residencial | Comercial | 23 | 2 | - | - | 0 | 87 | - | - | - | - | 3338 | 0 | - | - | 39 | - | 50 | - | - | 0
| Público | 30 | 4 | - | - | 0.19 | 9 | - | - | - | - | 1172 | 0 | - | - | 0 | - | 19 | - | - | 2
| Residencial | 22 | 1 | - | - | 191 | 802 | - | - | - | - | 6182 | 5 | - | - | 68 | - | 288 | - | - | 7979
Total Comercial Público, Residencial |  | 75 | 7 | 0 | 0 | 191.19 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10692 | 5 | 0 | 0 | 107 | 0 | 357 | 0 | 0 | 7981
Consumo Final |  | 4607 | 1598 | 2229 | 1032 | 258.19 | 1039 | 7 | 668 | 9 | 0 | 36598 | 743 | 320 | 17 | 348 | 784 | 1165 | 65 | 0 | 11209
Centros de : | Electricidad: Autoproductores | 38 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 10 | - | - | 0 | - | 96 | - | - | 869
Transformaciòn | :Serv. Público | 131 | 31 | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | 1182 | 3122 | 206 | - | - | - | 1870 | - | - | 77
| Gas, Coke:GasCorriente | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 12 | 0 | 210 | - | 1 | 24 | 56 | - | 13 | -
| :Siderurgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 715 | 0 | - | 24 | 406 | - | - | - | -
| Petróleo, Gas Natural | 4 | 19 | - | - | - | 0 | - | - | 92 | 479 | 377 | - | - | - | - | - | 441 | - | - | -
| Carbón y Leña | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Gas Natural-Metanol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | - | - | - | - | - | 2755 | - | - | -
Total en Centros de Transformación |  | 173 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 92 | 479 | 1746 | 3847 | 416 | 0 | 25 | 430 | 5218 | 0 | 13 | 946
Consumo Total |  | 4780 | 1776 | 2229 | 1032 | 258.19 | 1040.15 | 7 | 668 | 101 | 479 | 38344 | 4590 | 736 | 17 | 373 | 1214 | 6383 | 65 | 13 | 12155

## SECT_TERAC.
Año 2000 (Teracalorías) | [8 empty] | Consumo Sectorial de Productos Secundarios
|  | Petróleo | Petróleos | Gasolina | Gasolina | Kerosene | Gas | Gasolina | Kerosene | Nafta | Gas de | Total Derivados | Electrici_ | Carbón | Coke y | Gas | Gas de | Gas | Meta_ | Biogás | Leña y | Total
SECTOR |  | Diesel | Combustibles | 93 S/P | 93 C/P |  | Licuado | Aviación | Aviación |  | Refinería | Petróleo,Gas | dad |  | Alquitrán | Corriente | Altos Hornos | Natural | nol |  | Otros | Energéticos
Natural
Transporte : | Caminero | 26433 | - | 18223 | 8436 | - | - | - | - | - | - | 53092 | 113 | - | - | - | - | 87 | - | - | - | 53292
| Ferroviario | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270
| Marítimo | 3036 | 7171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10207
| Aéreo | - | - | - | - | - | - | 57 | 6009 | - | - | 6066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6066
[12 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Total en Transporte |  | 29663 | 7171 | 18223 | 8436 | 0 | 0 | 57 | 6009 | 0 | 0 | 69559 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 69835
Industrial : | Cobre | 4636 | 2475 | - | - | 63 | 41 | - | - | 50 | - | 7265 | 10543 | 25 | 33 | - | - | 538 | - | - | 4 | 18408
y Minero | Salitre | 291 | 675 | - | - | 30 | 0 | - | - | - | - | 996 | 192 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1188
| Hierro | 307 | 19 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 326 | 303 | 577 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1206
| Papel y Celulosa | 26 | 1625 | - | - | 0 | 10 | - | - | - | - | 1661 | 2739 | 270 | 0 | - | - | 325 | - | - | 7917 | 12912
| Siderurgia | 33 | 354 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 387 | 610 | 0 | 2288 | 951 | 706 | 80 | - | - | - | 5022
| Petroquímica | 3 | 3 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 8 | 467 | 0 | 0 | - | - | 124 | - | - | - | 599
| Cemento | 116 | 232 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 348 | 343 | 1668 | 14 | - | - | 8 | - | - | - | 2381
| Azúcar | 0 | 110 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 110 | 66 | 1036 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1255
| Pesca | 591 | 1230 | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 1824 | 136 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2060
| Industrias Varias | 2812 | 1678 | - | - | 452 | 1545 | - | - | 18 | - | 6505 | 6038 | 1493 | 12 | 12 | - | 6388 | 352 | - | 3378 | 24178
| Minas Varias | 3020 | 1134 |  |  | 58 | 110 | - | - | 0 | - | 4322 | 653 | 0 | 26 | 0 | - | - | - | - | - | 5001
Total Industrial y Minero |  | 11835 | 9535 | 0 | 0 | 603 | 1711 | 0 | 0 | 68 | 0 | 23752 | 22090 | 5169 | 2416 | 963 | 706 | 7463 | 352 | 0 | 11299 | 74210
Comercial, Público : | Zona Carbonífera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
y Residencial | Comercial | 215 | 21 | - | - | 1 | 1053 | - | - | - | - | 1290 | 2871 | 33 | - | 156 | - | 461 | - | - | - | 4811
| Público | 272 | 36 | - | - | - | 107 | - | - | - | - | 415 | 1008 | 0 |  | 2 |  | 174 |  |  | 6 | 1605
| Residencial | 199 | 14 | - | - | 1717 | 9703 | - | - | - | - | 11633 | 5316 | 0 |  | 271 |  | 2693 |  |  | 27928 | 47841
Total Comercial Público, Residencial |  | 686 | 71 | 0 | 0 | 1718 | 10863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13338 | 9195 | 33 | 0 | 429 | 0 | 3328 | 0 | 0 | 27934 | 54257
Consumo Final |  | 42184 | 16777 | 18223 | 8436 | 2321 | 12574 | 57 | 6009 | 68 | 0 | 106649 | 31474 | 5202 | 2416 | 1392 | 706 | 10878 | 352 | 0 | 39233 | 198302
Centros de : | Electricidad: Autoproductores | 349 | 1343 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1692 | 18 | 69 | - | 0 | - | 893 | - | - | 3040 | 5712
Transformaciòn | : Servicio Público | 1196 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1523 | 1017 | 21856 | 1443 | - | - | 17472 | - | - | 271 | 43582
| Gas,Coke: GasCorriente | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 1 | - | 12 | 11 | 0 | 1468 | 5 | 22 | 525 | - | 51 | - | 2094
| : Siderurgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 5000 | - | 96 | 365 | - | - | - | - | 5461
| Petróleo, Gas Natural | 36 | 198 | - | - | - | 5 | - | - | 742 | 2041 | 3022 | 324 | - | - | - | - | 4123 | - | - | - | 7469
| Carbón y Leña | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10
| Gas Natural-Metanol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122 | - | - | - | - | 25729 | - | - | - | 25851
Total en Centros de Transformación |  | 1581 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 743 | 2041 | 6249 | 1502 | 26925 | 2911 | 101 | 387 | 48742 | 0 | 51 | 3311 | 90179
Consumo Total |  | 43765 | 18645 | 18223 | 8436 | 2321 | 12590 | 57 | 6009 | 811 | 2041 | 112898 | 32976 | 32127 | 5327 | 1493 | 1093 | 59620 | 352 | 51 | 42544 | 288481
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CUADRO18
PRODUCCION BRUTA DERIVADOS
INDUSTRIALES DEL PETROLEO
(Miles m3)
2000
PRODUCCION
NO ENERGETICOS |  | BRUTA
Gasolina Blanca |  | 3
Aguarrás |  | 37.83
Solventes |  | 12.07
Fuel Fondo Vacío |  | 0
Asfalto |  | 0
Etileno |  | 129.62
Gas Oil |  | 0
Total |  | 182.52

## CUADRO17
EVOLUCION SECTORIAL DEL CONSUMO
AÑO 2000
(Unidades Físicas)
SECTOR CENTROS DE TRANSFORMACION
| ELECTRICIDAD | GAS Y COKE | PETROLEO | CARBON Y | GAS | TOTAL
ENERGETICO | AUTOPRODORES Y |  | Y GAS | LEÑA | NATURAL
| SECTOR PUBLICO |  | NATURAL |  | METANOL
PETROLEO COMBUSTIBLE | 159 | 0 | 19 | 0 | 0 | 178
(Miles ton.)
DIESEL | 169 | 0 | 4 | 0 | 0.37 | 173
(Miles m3)
GAS LICUADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
(Miles ton.)
NAFTA | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92
(Miles m3)
GAS REFINERÍA | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 479
(Mill. m3)
ELECTRICIDAD | 1203 | 12 | 377 | 11 | 143 | 1746
(Gwh)
CARBON | 3132 | 715 | 0 | 0 | 0 | 3847
(Miles ton.)
COKE | 206 | 210 | 0 | 0 | 0 | 416
(Miles ton.)
GAS CORRIENTE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
(Mill. m3)
GAS ALTO HORNO | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430
(Mill. m3)
GAS NATURAL | 1966 | 56 | 441 | 0 | 2755 | 5218
(Mill. m3)
BIOGAS | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
(Mill. m3)
LEÑA Y OTROS | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946
(Miles ton.)

## CUADRO16
EVOLUCION SECTORIAL DEL CONSUMO
AÑO 2000
(UNIDADES FISICAS)
SECTOR COMERCIAL
PUBLICO RESIDENCIAL(CPR)
ENERGETICO | COMERCIAL | PUBLICO | RESIDENCIAL | TOTAL
PETROLEO COMBUSTIBLE | 2 | 4 | 1 | 7
(Miles Ton)
DIESEL | 23 | 30 | 22 | 75
(Miles m3)
KEROSENE | 0 | 0.19 | 191 | 191
(Miles m3)
GAS LICUADO | 87 | 9 | 802 | 898
(Miles Ton)
ELECTRICIDAD | 3338 | 1172 | 6182 | 10692
(GWh)
CARBON | 0 | 0 | 5 | 5
(Miles Ton)
GAS CORRIENTE | 39 | 0 | 68 | 107
(Millones m3)
GAS NATURAL | 50 | 19 | 288 | 357
(Millones m3)
LEÑA | 0 | 2 | 7979 | 7981
(Miles Ton)

## CUADRO15
EVOLUCION SECTORIAL DEL CONSUMO
(UNIDADES FISICAS)
AÑO 2000
SECTOR INDUSTRIAL Y MINERO
| COBRE | SALITRE | HIERRO | PAPEL Y | SIDE_ | PETRO_ | CEMENTO | AZUCAR | PESCA | INDUSTRIAS | MINAS | TOTAL
ENERGETICO |  |  |  | CELULOSA | DURGIA | QUIMICA |  |  |  | VARIAS | VARIAS
PETROLEO COMBUSTIBLE | 236 | 64 | 2 | 155 | 34 | 0 | 22 | 10 | 117 | 160 | 108 | 908
(Miles Ton)
DIESEL | 506 | 32 | 33 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0 | 64 | 307 | 330 | 1292
(Miles m3)
KEROSENE | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 67
(Miles m3)
GAS LICUADO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 128 | 9 | 141
(Miles Ton)
NAFTA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9
(Miles m3)
GAS REFINERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Millones m3)
ELECTRICIDAD | 12259 | 223 | 353 | 3185 | 709 | 544 | 399 | 77 | 158 | 7020 | 759 | 25686
(GWh)
CARBON | 4 | 0 | 82 | 39 | 0 | 0 | 238 | 148 | 14 | 213 | 0 | 738
(Miles Ton)
COKE | 5 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 320
(Miles Ton)
ALQUITRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
(Miles m3)
GAS CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 241
(Millones m3)
GAS ALTO HORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784
(Millones m3)
GAS NATURAL | 58 | 0 | 0 | 34 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 684 | 0 | 799
(Millones m3)
METANOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65
(Miles Ton)
LEÑA | 1 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 3228
(Miles Ton)

## CUADRO14
EVOLUCION SECTORIAL DEL CONSUMO
2000
(Unidades Físicas)
SECTOR TRANSPORTE
ENERGETICO | TERRESTRE | FERROVIARIO | MARITIMO | AEREO | TOTAL
PETROLEOS COMBUSTIBLE | 0 | 0 | 683 | 0 | 683
(Miles Ton)
DIESEL | 2887 | 21 | 332 | 0 | 3240
(Miles m3)
GAS 93 S/P | 2229 | 0 | 0 | 0 | 2229
(Miles m3)
GAS 93 C/P | 1032 | 0 | 0 | 0 | 1032
(Miles m3)
GASOLINA AVIACION | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
(Miles m3)
KEROSENE AVIACION | 0 | 0 | 0 | 668 | 668
(Miles m3)
ELECTRICIDAD | 131 | 89 | 0 | 0 | 220
(GWh)
GAS NATURAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
(Millones m3)
CARBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Miles Ton)

## CUADRO13
EVOLUCION SECTORIAL DEL CONSUMO
(UNIDADES FISICAS)
AÑO 2000
ENERGETICO | Sector | Sector | Sector | Consumo | Centros de | Consumo
| Transporte | Ind. y Min. | C.P.R. | Final | Transform. | Total
PETROLEO COMBUSTIBLE | 683 | 908 | 7 | 1598 | 178 | 1776
(Miles Ton)
DIESEL | 3240 | 1292 | 75 | 4607 | 173 | 4780
(Miles m3)
GAS 93 S/P | 2229 | 0 | 0 | 2229 | 0 | 2229
(Miles m3)
GAS 93 C/P (*) | 1032 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1032
(Miles m3)
KEROSENE | 0 | 67 | 191 | 258 | 0 | 258
(Miles m3)
GAS LICUADO | 0 | 141 | 898 | 1039 | 1 | 1040
(Miles Ton)
GASOLINA AVIACION | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
(Miles m3)
KEROSENE AVIACION | 668 | 0 | 0 | 668 | 0 | 668
(Miles m3)
NAFTA | 0 | 9 | 0 | 9 | 92 | 101
(Miles m3)
GAS REFINERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 479
(Millones m3)
ELECTRICIDAD | 220 | 25686 | 10692 | 36598 | 1746 | 38344
(GWh)
CARBON | 0 | 738 | 5 | 743 | 3847 | 4590
(Miles Ton)
COKE | 0 | 320 | 0 | 320 | 416 | 736
(Miles Ton)
ALQUITRAN | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17
(Miles m3)
GAS CORRIENTE | 0 | 241 | 107 | 348 | 25 | 373
(Millones m3)
GAS ALTO HORNO | 0 | 784 | 0 | 784 | 430 | 1214
(Millones m3)
GAS NATURAL | 9 | 799 | 357 | 1165 | 5218 | 6383
(Millones m3)
METANOL | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65
(Miles Ton)
LEÑA | 0 | 3228 | 7981 | 11209 | 946 | 12155
(Miles Ton)
BIOGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
(Miles Ton)

## CUADRO12
BALANCE ENERGIA SECUNDARIA
(UNIDADES FISICAS)
AÑO 2000
ENERGETICO | PRODUCCION | IMPORTACION | EXPORTACION | V. STOCK | CONSUMO | CONSUMO | CONSUMO
| BRUTA |  |  | PERD.CIERRE | FINAL | C.TRANSF. | TOTAL
PETROLEO COMBUSTIBLE | 1592 | 115 | 221 | -290 | 1598 | 178 | 1776
(Miles Ton)
DIESEL | 4424 | 766 | 329 | 81 | 4607 | 173 | 4780
(Miles m3)
GAS 93 S/P (*) | 1991 | 386 | 165 | -17 | 2229 | 0 | 2229
(Miles m3)
GAS 93 (**) | 981 | 0 | 0 | -51 | 1032 | 0 | 1032
(Miles m3)
KEROSENE | 182 | 67 | 0 | -9 | 258 | 0 | 258
(Miles m3)
GAS LICUADO | 483 | 663 | 112 | -6 | 1039 | 1 | 1040
(Miles Ton)
GASOLINA AVIACION | 18 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 7
(Miles m3)
KEROSENE AVIACION | 702 | 67 | 0 | 101 | 668 | 0 | 668
(Miles m3)
NAFTA | 244 | 0 | 144 | -1 | 9 | 92 | 101
(Miles m3)
GAS REFINERIA | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 479 | 479
(Millones m3)
ELECTRICIDAD | 40077 | 1190 | 0 | 2923 | 36598 | 1746 | 38344
(GWh)
CARBON (***) | 4590 | 0 | 0 | 0 | 743 | 3847 | 4590
(Miles Ton)
COKE | 702 | 28 | 43 | -49 | 320 | 416 | 736
(Miles Ton)
ALQUITRAN | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17
(Miles m3)
GAS CORRIENTE | 414 | 0 | 0 | 41 | 348 | 25 | 373
(Millones m3)
GAS ALTO HORNO | 1631 | 0 | 0 | 417 | 784 | 430 | 1214
(Millones m3)
GAS NATURAL (***) | 6383 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 5218 | 6383
(Millones m3)
METANOL | 2912 | 0 | 2972 | -125 | 65 | 0 | 65
(Miles Ton)
LEÑA | 12155 | 0 | 0 | 0 | 11209 | 946 | 12155
(Miles Ton)
BIOGAS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
(Millones m3)
(*) Del total de Gasolina 93 s/p , aproximadamente 1.057 Miles de m3 corresponden a Gasolina s/p 95 y 97.
(***) Las Importaciones-Exportaciones y Var. Stock, Perdidas se consideran en etapa de energético primario

## CUADRO11
BALANCE DE ENERGIA PRIMARIA
(Unidades Físicas)
AÑO 2000
| PRODUCCION | IMPORTACION | EXPORTACION | V. STOCK + | CONSUMO
ENERGETICO | BRUTA |  |  | PERD.Y CIERRE | BRUTO
PETROLEO CRUDO (a) | 326 | 11314 | 0 | 295 | 11345
(Miles m3)
GAS NATURAL (b,c y d) | 2436 | 4371 | 0 | 351 | 6456
(Mill. m3)
CARBON | 366 | 4401 | 0 | 177 | 4590
(Miles ton.)
HIDROELECTRICIDAD | 20103 | 0 | 0 | 1023 | 19080
(Gwh)
LEÑA Y OTROS | 12155 | 0 | 0 | 0 | 12155
(Miles ton.)
BIOGAS | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
(Mill.m3)
a) Producción Bruta : Isla= 110 + Continente = 67 + Costa afuera=149
b) Producción Bruta : Produccion total =2702 - Reinyecciones =266
c) Cierre : Gas lift = 196 + Gas quemado =155
e) Ajuste CNE por tipo gas primario-secundario: 73 (Gas Absorbido)
DERIVADOS DEL GAS NATURAL
(Miles m3)
PRODUCCION GASOLINA NATURAL | 67.46
PRODUCCION PROPANO | 112.34
PRODUCCION BUTANO | 74.9

## CUADRO10
PRODUCCION BRUTA DERIVADOS
INDUSTRIALES DEL PETROLEO
(TERACALORIAS)
2000
NO ENERGETICOS | PROD.BRUTA
Gasolina Blanca | 24.5
Aguarrás | 315.7
Solventes | 95
Fuel Fondo Vacío | 0
Asfalto | 0
Etileno | 544.4
Gas Oil | 0
Total | 979.6

## CUADRO9
EVOLUCION SECTORIAL DEL CONSUMO
(TERACALORIAS)
AÑO 2000
SECTOR CENTROS DE TRANSFORMACION
| ELECTRICIDAD | GAS Y COKE | PETROLEO Y | CARBON | GAS NATURAL | TOTAL
ENERGETICO |  |  | GAS NATURAL | Y LEÑA | METANOL
PETROLEO COMBUSTIBLE | 1670 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1868
DIESEL | 1545 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1581
GAS LICUADO | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16
NAFTA | 0 | 1 | 742 | 0 | 0 | 743
GAS REFINERIA | 0 | 0 | 2041 | 0 | 0 | 2041
ELECTRICIDAD | 1035 | 11 | 324 | 10 | 122 | 1502
CARBON | 21925 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 26925
COKE | 1443 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 2911
GAS CORRIENTE | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101
GAS ALTO HORNO | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387
GAS NATURAL | 18365 | 525 | 4123 | 0 | 25729 | 48742
LEÑA | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311
BIOGAS | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51
TOTAL | 49294 | 7555 | 7469 | 10 | 25851 | 90179

## CUADRO8
EVOLUCION SECTORIAL DEL CONSUMO
AÑO 2000
(TERACALORIAS)
SECTOR COMERCIAL
PUBLICO RESIDENCIAL (CPR)
ENERGETICO | COMERCIAL | PUBLICO | RESIDENCIAL | TOTAL
PETROLEO COMBUSTIBLE | 21 | 36 | 14 | 71
DIESEL | 215 | 272 | 199 | 686
KEROSENE | 1 | 0 | 1717 | 1718
GAS LICUADO | 1053 | 107 | 9703 | 10863
ELECTRICIDAD | 2871 | 1008 | 5316 | 9195
CARBON | 33 | 0 | 0 | 33
GAS CORRIENTE | 156 | 2 | 271 | 429
GAS NATURAL | 461 | 174 | 2693 | 3328
LEÑA | 0 | 6 | 27928 | 27934
TOTAL | 4811 | 1605 | 47841 | 54257

## CUADRO7
EVOLUCION SECTORIAL DEL CONSUMO
(TERACALORIAS)
AÑO 2000
SECTOR INDUSTRIAL Y MINERO
ENERGETICO | COBRE | SALITRE | HIERRO | PAPEL Y | SIDE_ | PETRO_ | CEMENTO | AZUCAR | PESCA | INDUSTRIAS | MINAS | TOTAL
|  |  |  | CELULOSA | RURGIA | QUIMICA |  |  |  | VARIAS | VARIAS
PETROLEO COMBUSTIBLE | 2475 | 675 | 19.22 | 1625 | 354 | 3 | 232 | 110 | 1230 | 1678 | 1134 | 9535
DIESEL | 4636 | 291 | 307 | 26 | 33 | 3 | 116 | 0 | 591 | 2812 | 3020 | 11835
KEROSENE | 63 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 58 | 603
GAS LICUADO | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1545 | 110 | 1711
NAFTA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 68
GAS REFINERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELECTRICIDAD | 10543 | 192 | 303 | 2739 | 610 | 467 | 343 | 66 | 136 | 6038 | 653 | 22090
CARBON | 25 | 0 | 577 | 270 | 0 | 0 | 1668 | 1036 | 100 | 1493 | 0 | 5169
COKE | 33 | 0 | 0 | 0 | 2113 | 0 | 14 | 43 | 0 | 12 | 26 | 2241
ALQUITRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
GAS CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 963
GAS ALTO HORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706
GAS NATURAL | 538 | 0 | 0 | 325 | 80 | 124 | 8 | 0 | 0 | 6388 | 0 | 7463
METANOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352
LEÑA | 4 | 0 | 0 | 7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3378 | 0 | 11299
TOTAL | 18408 | 1188 | 1206.22 | 12912 | 5022 | 599 | 2381 | 1255 | 2060 | 24178 | 5001 | 74210

## CUADRO6
EVOLUCION SECTORIAL DEL CONSUMO
(TERACALORIAS)
AÑO 2000
SECTOR TRANSPORTE
ENERGETICO | TERRESTRE | FERROVIARIO | MARITIMO | AEREO | TOTAL
PETROLEO COMBUSTIBLE | 0 | 0 | 7171 | 0 | 7171
DIESEL | 26433 | 194 | 3036 | 0 | 29663
GAS 93 S/P | 18223 | 0 | 0 | 0 | 18223
GAS 93 C/P | 8436 | 0 | 0 | 0 | 8436
GASOLINA AVIACION | 0 | 0 | 0 | 57 | 57
KEROSENE AVIACION | 0 | 0 | 0 | 6009 | 6009
ELECTRICIDAD | 113 | 76 | 0 | 0 | 189
GAS NATURAL | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
CARBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 53292 | 270 | 10207 | 6066 | 69835

## CUADRO5
EVOLUCION SECTORIAL DEL CONSUMO
(TERACALORIAS)
AÑO 2000
ENERGETICO | Sector | Sector | Sector | Consumo | Centros de | Consumo
| Transporte | Ind. y Min. | C.P.R. | Final | Transf. | Total
PETROLEO COMBUSTIBLE | 7171 | 9535 | 71 | 16777 | 1868 | 18645
DIESEL | 29663 | 11835 | 686 | 42184 | 1581 | 43765
GAS 93 S/P | 18223 | 0 | 0 | 18223 | 0 | 18223
GAS 93 | 8436 | 0 | 0 | 8436 | 0 | 8436
KEROSENE | 0 | 603 | 1718 | 2321 | 0 | 2321
GAS LICUADO | 0 | 1711 | 10863 | 12574 | 16 | 12590
GASOLINA AVIACION | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57
KEROSENE AVIACION | 6009 | 0 | 0 | 6009 | 0 | 6009
NAFTA | 0 | 68 | 0 | 68 | 743 | 811
GAS REFINERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 2041
ELECTRICIDAD | 189 | 22090 | 9195 | 31474 | 1502 | 32976
CARBON | 0 | 5169 | 33 | 5202 | 26925 | 32127
COKE | 0 | 2241 | 0 | 2241 | 2911 | 5152
ALQUITRAN | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 175
GAS CORRIENTE | 0 | 963 | 429 | 1392 | 101 | 1493
GAS ALTO HORNO | 0 | 706 | 0 | 706 | 387 | 1093
GAS NATURAL | 87 | 7463 | 3328 | 10878 | 48742 | 59620
METANOL | 0 | 352 | 0 | 352 | 0 | 352
LEÑA | 0 | 11299 | 27934 | 39233 | 3311 | 42544
BIOGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51
TOTAL | 69835 | 74210 | 54257 | 198302 | 90179 | 288481

## CUADRO4
BALANCE ENERGIA SECUNDARIA
(TERACALORIAS)
AÑO 2000
ENERGETICO | PRODUCCION | IMPORTACION | EXPORTACION | V. STOCK + | CONSUMO | CONSUMO | CONSUMO
| BRUTA |  |  | PERD Y CIERRE | FINAL | CENT. DE TR. | TOTAL
PETROLEO COMBUSTIBLE | 16715 | 1211 | 2322 | -3041 | 16777 | 1868 | 18645
DIESEL | 40502 | 7017 | 3012 | 742 | 42184 | 1581 | 43765
GAS 93 S/P (*) | 16277 | 3159 | 1349 | -136 | 18223 | 0 | 18223
GAS 93 (**) | 8017 | 0 | 0 | -419 | 8436 | 0 | 8436
KEROSENE | 1640 | 602 | 0 | -79 | 2321 | 0 | 2321
GAS LICUADO | 5849 | 8026 | 1350 | -65 | 12574 | 16 | 12590
GASOLINA AVIACION | 147 | 0 | 16 | 74 | 57 | 0 | 57
KEROSENE AVIACION | 6311 | 602 | 0 | 904 | 6009 | 0 | 6009
NAFTA | 1961 | 0 | 1159 | -9 | 68 | 743 | 811
GAS REFINERIA | 2044 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2041 | 2041
TOTAL DERIVADOS | 99463 | 20617 | 9208 | -2026 | 106649 | 6249 | 112898
ELECTRICIDAD | 34467 | 1023 | 0 | 2514 | 31474 | 1502 | 32976
CARBON (***) | 32127 | 0 | 0 | 0 | 5202 | 26925 | 32127
COKE | 4914 | 197 | 301 | -342 | 2241 | 2911 | 5152
ALQUITRAN | 191 | 0 | 0 | 16 | 175 | 0 | 175
GAS CORRIENTE. | 1657 | 0 | 0 | 164 | 1392 | 101 | 1493
GAS ALTO HORNO | 1468 | 0 | 0 | 375 | 706 | 387 | 1093
GAS NATURAL (***) | 59620 | 0 | 0 | 0 | 10878 | 48742 | 59620
METANOL | 15761 | 0 | 16090 | -681 | 352 | 0 | 352
LEÑA | 42544 | 0 | 0 | 0 | 39233 | 3311 | 42544
BIOGAS | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51
TOTAL | 292263 | 21837 | 25599 | 20 | 198302 | 90179 | 288481
(*) Se incluye la Gasolinas 95 y 97 que aportan aproximadamente 8.642 TCal ( 53%)
(***) Las Importaciones-Exportaciones y Var. Stock, Perdidas se consideran en etapa de energético primario

## CUADRO3
BALANCE ENERGIA PRIMARIA
(TERACALORIAS)
AÑO 2000
| PRODUCCION | IMPORTACION | EXPORTACION | V. STOCK + | CONSUMO
ENERGETICO | BRUTA |  |  | PERD+CIERRE | BRUTO
PETROLEO CRUDO | 2970 | 105054 | 0 | 2736 | 105288
GAS NATURAL | 22755 | 40832 | 0 | 3277 | 60310
CARBON | 2562 | 30813 | 0 | 1248 | 32127
HIDROELECTRICIDAD | 17289 | 0 | 0 | 879 | 16410
LEÑA Y OTROS | 42544 | 0 | 0 | 0 | 42544
BIOGAS | 51 | 0 | 0 | 0 | 51
TOTAL | 88171 | 176699 | 0 | 8140 | 256730

## CUADRO2
VARIACION CONSUMO TOTAL ENERGIA SECUNDARIA
(TERACALORIAS)
| AÑOS |  | VARIACION
ENERGETICO | 1999 | 2000 | %
TOTAL DER. PETROLEO
Y GAS NATURAL | 117414 | 112898 | -3.8462
ELECTRICIDAD | 31204 | 32976 | 5.6788
CARBON | 41574 | 32127 | -22.7233
COKE Y ALQUITRAN | 6284 | 5327 | -15.2292
GAS CORRIENTE | 1494 | 1493 | -0.066934
GAS ALTOS HORNOS | 1179 | 1093 | -7.2943
GAS NATURAL | 46012 | 59620 | 29.5749
METANOL | 309 | 352 | 13.9159
LEÑA Y OTROS | 40726 | 42544 | 4.464
BIOGAS | 70 | 51 | -27.1429
TOTAL | 286266 | 288481 | 0.77376

## CUADRO1
VARIACION CONSUMO BRUTO ENERGIA PRIMARIA
(TERACALORIAS)
|  | AÑOS | VARIACION
ENERGETICO | 1999 | 2000 | %
PETROLEO CRUDO | 104781 | 105288 | 0.48387
GAS NATURAL | 53832 | 60310 | 12.03
CARBON | 41574 | 32127 | -22.7233
HIDROELECTRICIDAD | 11677 | 16410 | 40.5327
LEÑA | 40726 | 42544 | 4.464
BIOGAS | 70 | 51 | -27.1429
TOTAL | 252660 | 256730 | 1.61