## CUADRO1
VARIACION CONSUMO BRUTO ENERGIA PRIMARIA
(TERACALORIAS)
|  | AÑOS | VARIACION
ENERGETICO | 2002 | 2003 | %
PETROLEO CRUDO | 104977 | 111873 | 6.6
GAS NATURAL | 68940 | 74582 | 8.2
CARBON | 25406 | 24291 | -4.4
HIDROELECTRICIDAD | 19941 | 19439 | -2.5
LEÑA | 43137 | 40754 | -5.5
BIOGAS | 0 | 0 | 0
TOTAL | 262401 | 270939 | 3.3
Nota: El factor de conversión utilizado para la hidroelectricidad corresponde al utilizado en
metodología internacional de generación de balances equivalente a 860 Kcal/Kwh
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO2
VARIACION CONSUMO TOTAL ENERGIA SECUNDARIA
(TERACALORIAS)
| AÑOS |  | VARIACION
ENERGETICO | 2002 | 2003 | %
TOTAL DER. PETROLEO
Y GAS NATURAL | 109740 | 109375 | -0.33
ELECTRICIDAD | 36452 | 39500 | 8.4
CARBON | 25406 | 24291 | -4.4
COKE Y ALQUITRAN | 6343 | 8252 | 30.1
GAS CORRIENTE | 1311 | 1418 | 8.2
GAS ALTOS HORNOS | 1104 | 1125 | 1.9
GAS NATURAL | 68217 | 73851 | 8.3
METANOL | 401 | 0 | -100
LEÑA Y OTROS | 43137 | 40754 | -5.5
BIOGAS | 0 | 0 | 0
TOTAL | 292111 | 298566 | 2.2
Nota: El factor de conversión utilizado para la hidroelectricidad corresponde al utilizado en
metodología internacional de generación de balances equivalente a 860 Kcal/Kwh
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO3
BALANCE ENERGIA PRIMARIA
(TERACALORIAS)
AÑO 2003
| PRODUCCION | IMPORTACION | EXPORTACION | VAR. STOCK + | CONSUMO
ENERGETICO | BRUTA |  |  | PERD+CIERRE | BRUTO
PETROLEO CRUDO (a) | 1909 | 108694 | 0 | -1270 | 111873
GAS NATURAL (b,c,d,e) | 20325 | 56936 | 0 | 2679 | 74582
CARBON | 4034 | 20332 | 0 | 75 | 24291
HIDROELECTRICIDAD | 21370 | 0 | 0 | 1931 | 19439
LEÑA Y OTROS | 40754 | 0 | 0 | 0 | 40754
BIOGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 88392 | 185962 | 0 | 3415 | 270939
Las siguientes unidades están expresadas en Teracalorías
a) Producción Bruta Petroleo Crudo: Producción Isla + Producción Continente + Producción Costa afuera
| 1.909 = | 795 | 455 | 659
b) Producción Bruta Gas Natural: |  | Produccion total - Reinyecciones
| 20.325 = | 20372 | 47
c) Cierre Gas Natural : |  | Gas lift + | Gas quemado
| 2.679 = | 1794 | 885
e) : Gas Absorbido (Diferencia Gas Primario y Secundario ) = |  |  | 731
Nota 1: El factor de conversión utilizado para la hidroelectricidad corresponde al utilizado en metodología internacional de
generación de balances equivalente a 860 Kcal/Kwh
Nota 2: El Consumo Bruto equivale a la suma de Producción Bruta e Importaciones menos las Exportacione y Variación de Stocks
Perdidas y Cierres para cada energético
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO3-B
MATRIZ ENERGIA PRIMARIA (*)
(TERACALORIAS)
AÑO 2003
| PRODUCCION | IMPORTACION | EXPORTACION | V. STOCK + | CONSUMO
ENERGETICO | BRUTA |  |  | PERD+CIERRE | BRUTO
PETROLEO CRUDO (a) | 1909 | 108694 | 0 | -1270 | 111873
GAS NATURAL (b,c,d,e) | 20325 | 56936 | 0 | 2679 | 74582
CARBON | 4034 | 20332 | 0 | 75 | 24291
HIDROELECTRICIDAD | 62221 | 0 | 0 | 5622 | 56599
LEÑA Y OTROS | 40754 | 0 | 0 | 0 | 40754
BIOGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 129243 | 185962 | 0 | 7106 | 308099
Las siguientes unidades están expresadas en Teracalorías
a) Producción Bruta Petroleo Crudo: Producción Isla + Producción Continente + Producción Costa afuera
| 1.909 = | 795 | 455 | 659
b) Producción Bruta Gas Natural: |  | Produccion total - Reinyecciones
| 20.325 = | 20372 | 47
c) Cierre Gas Natural : |  | Gas lift + | Gas quemado
| 2.679 = | 1794 | 885
e) : Gas Absorbido (Diferencia Gas Primario y Secundario ) = |  |  | 731
Nota 1: El factor de conversión utilizado para la hidroelectricidad corresponde al utilizado en la metodología nacional
es equivalente a 2.504 Kcal/Kwh
Nota 2: El Consumo Bruto equivale a la suma de Producción Bruta e Importaciones menos las Exportacione y Variación de Stocks
Perdidas y Cierres para cada energético
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO4
BALANCE ENERGIA SECUNDARIA
(TERACALORIAS)
AÑO 2003
ENERGETICO | PRODUCCION | IMPORTACION | EXPORTACION | V. STOCK + | CONSUMO | CONSUMO | CONSUMO
| BRUTA |  |  | PERD Y CIERRE | FINAL | CENT. DE TRANSF. | TOTAL
TOTAL DERIVADOS | 105141 | 20725 | 17393 | -902 | 103693 | 5682 | 109375
PETROLEO COMBUSTIBLE | 19052 | 788 | 3944 | -787 | 15686 | 997 | 16683
DIESEL | 42126 | 7276 | 3577 | -228 | 45494 | 559 | 46053
GAS 93 S/P (*) | 25367 | 5317 | 7606 | -463 | 23541 | 0 | 23541
GAS 93 C/P (**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KEROSENE | 974 | 0 | 0 | -361 | 1335 | 0 | 1335
GAS LICUADO | 6448 | 7166 | 1438 | 183 | 11744 | 249 | 11993
GASOLINA AVIACION | 123 | 0 | 0 | 83 | 40 | 0 | 40
KEROSENE AVIACION | 6370 | 178 | 63 | 671 | 5814 | 0 | 5814
NAFTA | 2129 | 0 | 765 | 0 | 33 | 1331 | 1364
GAS REFINERIA | 2552 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2546 | 2552
ELECTRICIDAD | 40274 | 1677 | 0 | 2451 | 38115 | 1385 | 39500
CARBON (**) | 24291 | 0 | 0 | 0 | 4595 | 19696 | 24291
COKE | 7086 | 2121 | 492 | 646 | 2801 | 5268 | 8069
ALQUITRAN (***) | 215 | 0 | 0 | 32 | 183 | 0 | 183
GAS CORRIENTE. | 1392 | 0 | 0 | -26 | 1336 | 82 | 1418
GAS ALTO HORNO | 1408 | 0 | 0 | 283 | 715 | 410 | 1125
GAS NATURAL (**) | 73851 | 0 | 0 | 0 | 14232 | 59619 | 73851
METANOL | 14631 | 0 | 14631 | 0 | 0 | 0 | 0
LEÑA | 40754 | 0 | 0 | 0 | 36451 | 4303 | 40754
BIOGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 309043 | 24523 | 32516 | 2484 | 202121 | 96445 | 298566
(*) Se incluye la Gasolinas 88, 95 y 97 que aportan aproximadamente 12.335 TCal ( 48.6%) del total de gasolina 93 s/p
(**) Las Importaciones-Exportaciones se consideran en etapa de energético primario
(*** ) Alquitrán de uso energético (poducido en siderurgia)
Nota 1: El factor de conversión utilizado para la hidroelectricidad corresponde al utilizado en metodología internacional de
generación de balances equivalente a 860 Kcal/Kwh
Nota 2: El Consumo Final equivale a la suma de Producción Bruta e Importaciones menos las Exportacione y Variación de Stocks
Perdidas y Cierres para cada energético
Nota 3: El Consumo Total equivale a la suma del Consumo Final y Consumo en Centros de Transformación
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO5
CONSUMO SECTORIAL
(TERACALORIAS)
AÑO 2003
ENERGETICO | Sector | Sector | Sector | Consumo | Consumo | Consumo
| Transporte | Ind. y Min. | Com.Púb.Res. | Final | Cent.deTransf. | Total
TOTAL DERIVADOS | 69919 | 22164 | 11610 | 103693 | 5682 | 109375
PETROLEO COMBUSTIBLE | 9338 | 6328 | 20 | 15686 | 997 | 16683
DIESEL | 31186 | 13948 | 360 | 45494 | 559 | 46053
GAS 93 S/P (*) | 23541 | 0 | 0 | 23541 | 0 | 23541
GAS 93 C/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KEROSENE | 0 | 370 | 965 | 1335 | 0 | 1335
GAS LICUADO | 0 | 1479 | 10265 | 11744 | 249 | 11993
GASOLINA AVIACION | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40
KEROSENE AVIACION | 5814 | 0 | 0 | 5814 | 0 | 5814
NAFTA | 0 | 33 | 0 | 33 | 1331 | 1364
GAS REFINERIA | 0 | 6 | 0 | 6 | 2546 | 2552
ELECTRICIDAD | 189 | 26613 | 11313 | 38115 | 1385 | 39500
CARBON (**) | 0 | 4588 | 7 | 4595 | 19696 | 24291
COKE | 0 | 2801 | 0 | 2801 | 5268 | 8069
ALQUITRAN (***) | 0 | 183 | 0 | 183 | 0 | 183
GAS CORRIENTE | 0 | 1007 | 329 | 1336 | 82 | 1418
GAS ALTO HORNO | 0 | 715 | 0 | 715 | 410 | 1125
GAS NATURAL (**) | 257 | 9835 | 4140 | 14232 | 59619 | 73851
METANOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEÑA | 0 | 7678 | 28773 | 36451 | 4303 | 40754
BIOGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 70365 | 75584 | 56172 | 202121 | 96445 | 298566
(*) Se incluye la Gasolinas 88, 95 y 97 que aportan aproximadamente 12.335 TCal ( 48.6%) del total de gasolina 93 s/p
(**) Las Importaciones-Exportaciones se consideran en etapa de energético primario
(*** ) Alquitrán de uso energético (poducido en siderurgia)
Nota 1: El factor de conversión utilizado para la hidroelectricidad corresponde al utilizado en metodología internacional de
generación de balances equivalente a 860 Kcal/Kwh
Nota 2: El Consumo Final equivale a la suma de Producción Bruta e Importaciones menos las Exportacione y Variación de Stocks
Perdidas y Cierres para cada energético
Nota 3: El Consumo Total equivale a la suma del Consumo Final y Consumo en Centros de Transformación
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO6
CONSUMO SECTORIAL
(TERACALORIAS)
AÑO 2003
SECTOR TRANSPORTE
ENERGETICO | TERRESTRE | FERROVIARIO | MARITIMO | AEREO | TOTAL
TOTAL DERIVADOS | 51588 | 202 | 12275 | 5854 | 69919
PETROLEO COMBUSTIBLE | 0 | 0 | 9338 | 0 | 9338
DIESEL | 28047 | 202 | 2937 | 0 | 31186
GAS 93 S/P (*) | 23541 | 0 | 0 | 0 | 23541
GAS 93 C/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GASOLINA AVIACION | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
KEROSENE AVIACION | 0 | 0 | 0 | 5814 | 5814
ELECTRICIDAD | 116 | 73 | 0 | 0 | 189
GAS NATURAL (**) | 257 | 0 | 0 | 0 | 257
CARBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 51961 | 275 | 12275 | 5854 | 70365
(*) Se incluye la Gasolinas 88, 95 y 97 que aportan aproximadamente 12.335 TCal ( 48.6%) del total de gasolina 93 s/p
(**) Las Importaciones-Exportaciones se consideran en etapa de energético primario
Nota 1: El factor de conversión utilizado para la hidroelectricidad corresponde al utilizado en metodología internacional de
generación de balances equivalente a 860 Kcal/Kwh
Nota 2: El Consumo Final equivale a la suma de Producción Bruta e Importaciones menos las Exportacione y Variación de Stocks
Perdidas y Cierres para cada energético
Nota 3: El Consumo Total equivale a la suma del Consumo Final y Consumo en Centros de Transformación
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO7
CONSUMO SECTORIAL
(TERACALORIAS)
AÑO 2003
SECTOR INDUSTRIAL Y MINERO
ENERGETICO | COBRE | SALITRE | HIERRO | PAPEL Y | SIDE_ | PETRO_ | CEMENTO | AZUCAR | PESCA | INDUSTRIAS | MINAS | TOTAL
|  |  |  | CELULOSA | RURGIA | QUIMICA |  |  |  | VARIAS | VARIAS
TOTAL DERIVADOS | 6867 | 298 | 202 | 1363 | 1 | 110 | 62 | 99 | 977 | 9047 | 3138 | 22164
PETROLEO COMBUSTIBLE | 1559 | 4 | 24 | 1245 | 0 | 2 | 22 | 92 | 748 | 2266 | 366 | 6328
DIESEL | 5096 | 260 | 178 | 92 | 1 | 100 | 40 | 5 | 207 | 5251 | 2718 | 13948
KEROSENE | 117 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 370
GAS LICUADO | 62 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1311 | 54 | 1479
NAFTA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
GAS REFINERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
ELECTRICIDAD | 13747 | 310 | 320 | 3322 | 605 | 581 | 439 | 60 | 148 | 6669 | 412 | 26613
CARBON (*) | 32 | 0 | 598 | 2 | 0 | 0 | 1618 | 663 | 75 | 1536 | 64 | 4588
COKE | 59 | 0 | 0 | 0 | 2138 | 0 | 283 | 35 | 0 | 200 | 86 | 2801
ALQUITRAN (**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183
GAS CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1007
GAS ALTO HORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715
GAS NATURAL (*) | 1104 | 853 | 0 | 1144 | 313 | 178 | 510 | 0 | 513 | 5220 | 0 | 9835
METANOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEÑA | 2 | 0 | 0 | 3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919 | 0 | 7678
TOTAL | 21811 | 1461 | 1120 | 9588 | 4926 | 869 | 2912 | 857 | 1713 | 26627 | 3700 | 75584
(*) Las Importaciones-Exportaciones se consideran en etapa de energético primario
(**) Alquitrán de uso energético (poducido en siderurgia)
Nota 1: El factor de conversión utilizado para la hidroelectricidad corresponde al utilizado en metodología internacional de
generación de balances equivalente a 860 Kcal/Kwh
Nota 2: El Consumo Final equivale a la suma de Producción Bruta e Importaciones menos las Exportacione y Variación de Stocks
Perdidas y Cierres para cada energético
Nota 3: El Consumo Total equivale a la suma del Consumo Final y Consumo en Centros de Transformación
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO8
CONSUMO SECTORIAL
AÑO 2003
(TERACALORIAS)
SECTOR COMERCIAL
PUBLICO RESIDENCIAL (CPR)
ENERGETICO | COMERCIAL | PUBLICO | RESIDENCIAL | TOTAL
TOTAL DERIVADOS | 2096 | 365 | 9149 | 11610
PETROLEO COMBUSTIBLE | 0 | 19 | 1 | 20
DIESEL | 216 | 31 | 113 | 360
KEROSENE | 18 | 0 | 947 | 965
GAS LICUADO | 1862 | 315 | 8088 | 10265
ELECTRICIDAD | 3821 | 1180 | 6312 | 11313
CARBON (*) | 7 | 0 | 0 | 7
GAS CORRIENTE | 140 | 0 | 189 | 329
GAS NATURAL (*) | 591 | 182 | 3367 | 4140
LEÑA | 0 | 0 | 28773 | 28773
TOTAL | 6655 | 1727 | 47790 | 56172
(*) Las Importaciones-Exportaciones se consideran en etapa de energético primario
Nota 1: El factor de conversión utilizado para la hidroelectricidad corresponde al utilizado en metodología internacional de
generación de balances equivalente a 860 Kcal/Kwh
Nota 2: El Consumo Final equivale a la suma de Producción Bruta e Importaciones menos las Exportacione y Variación de Stocks
Perdidas y Cierres para cada energético
Nota 3: El Consumo Total equivale a la suma del Consumo Final y Consumo en Centros de Transformación
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO9
CONSUMO SECTORIAL
(TERACALORIAS)
AÑO 2003
SECTOR CENTROS DE TRANSFORMACION
| ELECTRICIDAD | GAS Y COKE | PETROLEO Y | CARBON | GAS NATURAL | TOTAL
ENERGETICO |  |  | GAS NATURAL | Y LEÑA | METANOL
TOTAL DERIVADOS | 1448 | 246 | 3988 | 0 | 0 | 5682
PETROLEO COMBUSTIBLE | 801 | 0 | 196 | 0 | 0 | 997
DIESEL | 494 | 0 | 65 | 0 | 0 | 559
GAS LICUADO | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 249
NAFTA | 0 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 1331
GAS REFINERIA | 150 | 0 | 2396 | 0 | 0 | 2546
ELECTRICIDAD | 905 | 10 | 352 | 3 | 115 | 1385
CARBON (*) | 14660 | 5036 | 0 | 0 | 0 | 19696
COKE | 3686 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 5268
GAS CORRIENTE | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82
GAS ALTO HORNO | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410
GAS NATURAL (*) | 28451 | 327 | 6270 | 0 | 24571 | 59619
LEÑA | 4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303
BIOGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 53453 | 7693 | 10610 | 3 | 24686 | 96445
(*) Las Importaciones-Exportaciones se consideran en etapa de energético primario
Nota 1: El factor de conversión utilizado para la hidroelectricidad corresponde al utilizado en metodología internacional de
generación de balances equivalente a 860 Kcal/Kwh
Nota 2: El Consumo Final equivale a la suma de Producción Bruta e Importaciones menos las Exportacione y Variación de Stocks
Perdidas y Cierres para cada energético
Nota 3: El Consumo Total equivale a la suma del Consumo Final y Consumo en Centros de Transformación
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO10
PRODUCCION BRUTA DERIVADOS
INDUSTRIALES DEL PETROLEO
(TERACALORIAS)
AÑO 2003
NO ENERGETICOS | PROD.BRUTA
Gasolina Blanca | 16.7
Aguarrás | 322.7
Solventes | 113.2
Fuel Fondo Vacío | 0
Asfalto | 520.3
Etileno | 558.3
Gas Oil | 2920
Total | 4451.2
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO11
BALANCE DE ENERGIA PRIMARIA
(Unidades Físicas)
2003
| PRODUCCION | IMPORTACION | EXPORTACION | V. STOCK + | CONSUMO
ENERGETICO | BRUTA |  |  | PERD.Y CIERRE | BRUTO
PETROLEO CRUDO (a) | 210 | 11706 | 0 | -137 | 12053
(Miles m3)
GAS NATURAL (b,c y d) | 2176 | 6095 | 0 | 287 | 7984
(Mill. m3)
CARBON | 576 | 2904 | 0 | 10 | 3470
(Miles ton.)
HIDROELECTRICIDAD | 24848 | 0 | 0 | 2245 | 22603
(Gwh)
LEÑA Y OTROS | 11644 | 0 | 0 | 0 | 11644
(Miles ton.)
BIOGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Mill.m3)
a) Producción Bruta : Isla+ Continente + Costa afuera | Isla = | 89 | Continente = | 48 | Costa Afuera = | 72
b) Producción Bruta : (Prod. Total - Reinyecciones) | Prod. Total = | 2181 | Reinyecciones = | 5
c) Cierre : | Gas lift = | 192 | Gas Quemado = | 95
d) Ventas Tot. y Consumos Propios Enap | Ventas = | 7219 | Cons. Propios = | 687
e) : (Diferencia Gas Primario y Secundario ) = | Gas Absorvido = | 78
f) Carbón Importado (Mton 7.000 Kcal/Kg)) | Metalúrgico = | 771 | Térmico = | 2133
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004
DERIVADOS DEL GAS NATURAL
(Miles m3)
PRODUCCION GASOLINA NATURAL | 80.96
PRODUCCION PROPANO | 151.58
PRODUCCION BUTANO | 101.05

## CUADRO12
BALANCE ENERGIA SECUNDARIA
(UNIDADES FISICAS)
AÑO 2003
ENERGETICO | PRODUCCION | IMPORTACION | EXPORTACION | V. STOCK | CONSUMO | CONSUMO | CONSUMO
| BRUTA |  |  | PERD.CIERRE | FINAL | CENT. DE TRANSF. | TOTAL
PETROLEO COMBUSTIBLE | 1814 | 75 | 375 | -75 | 1494 | 95 | 1589
(Miles Ton) (iv)
DIESEL | 4601 | 795 | 391 | -25 | 4969 | 61 | 5030
(Miles m3)
GAS 93 S/P (*) | 3103 | 650 | 930 | -56 | 2879 | 0 | 2879
(Miles m3)
GAS 93 C/P (**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Miles m3)
KEROSENE | 108 | 0 | 0 | -41 | 149 | 0 | 149
(Miles m3)
GAS LICUADO | 533 | 592 | 119 | 15 | 971 | 20 | 991
(Miles Ton)
GASOLINA AVIACION | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5
(Miles m3)
KEROSENE AVIACION | 709 | 20 | 7 | 75 | 647 | 0 | 647
(Miles m3)
NAFTA | 264 | 0 | 95 | 0 | 4 | 165 | 169
(Miles m3)
GAS REFINERIA | 599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 598 | 599
(Millones m3)
ELECTRICIDAD (VI) | 46830 | 1950 | 0 | 2849 | 44320 | 1611 | 45931
(GWh)
CARBON (***) | 3470 | 0 | 0 | 0 | 656 | 2814 | 3470
(Miles Ton)
COKE | 1012 | 303 | 70 | 92 | 400 | 753 | 1153
(Miles Ton)
ALQUITRAN | 21 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18
(Miles m3)
GAS CORRIENTE (v) | 348 | 0 | 0 | -6 | 334 | 20 | 354
(Millones m3)
GAS ALTO HORNO | 1564 | 0 | 0 | 314 | 795 | 455 | 1250
(Millones m3)
GAS NATURAL (***) | 7906 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 6382 | 7906
(Millones m3)
METANOL | 2703 | 0 | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0
(Miles Ton)
LEÑA | 11644 | 0 | 0 | 0 | 10415 | 1229 | 11644
(Miles Ton)
BIOGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Millones m3)
(*) Del total de Gasolina 93 s/p , aproximadamente 1.509 Miles de m3 corresponden a Gasolina s/p 88 95 y 97.
(***) Las Importaciones-Exportaciones y Var. Stock, Perdidas se consideran en etapa de energético primario
(iv) Prod. IFO 180 | 879 | Mil Ton.
Fuel 5 | 9 | Mil Ton.
Fuel 6 | 926 | Mil Ton.
(v) Gas Prod. En Siderurgia | 268.3 | Millón m3
(vi) Perdidas Autoproductores (7.5%) | 213.8 | KWh
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004
.Respecto a Importaciones y Exportaciones de Combustibles los datos en el balance son consistentes entre valores físicos y calóricos, de acuerdo a su propia metodología y convenciones
principalmente respecto a poderes caloríficos y densidades y no necesariamente son exactamente iguales respecto a datos en sitio web institucional u otras publicaciones CNE, por proceder
de fuentes distintas (Cámara de Comercio, p.ej.) que utilizan otro tipo de convenciones y otros factores de conversión para cada combustible.

## CUADRO13
CONSUMO SECTORIAL
(UNIDADES FISICAS)
AÑO 2003
ENERGETICO | Sector | Sector | Sector | Consumo | Consumo | Consumo
| Transporte | Ind. y Min. | Com.Púb.Res. | Final | Cent.deTransf. | Total
PETROLEO COMBUSTIBLE | 889 | 603 | 2 | 1494 | 95 | 1589
(Miles Ton)
DIESEL | 3406 | 1523 | 40 | 4969 | 61 | 5030
(Miles m3)
GAS 93 S/P | 2879 | 0 | 0 | 2879 | 0 | 2879
(Miles m3)
GAS 93 C/P (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Miles m3)
KEROSENE | 0 | 41 | 108 | 149 | 0 | 149
(Miles m3)
GAS LICUADO | 0 | 122 | 849 | 971 | 20 | 991
(Miles Ton)
GASOLINA AVIACION | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
(Miles m3)
KEROSENE AVIACION | 647 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647
(Miles m3)
NAFTA | 0 | 4 | 0 | 4 | 165 | 169
(Miles m3)
GAS REFINERIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 598 | 599
(Millones m3)
ELECTRICIDAD | 219 | 30946 | 13155 | 44320 | 1611 | 45931
(GWh)
CARBON | 0 | 655 | 1 | 656 | 2814 | 3470
(Miles Ton)
COKE | 0 | 400 | 0 | 400 | 753 | 1153
(Miles Ton)
ALQUITRAN | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18
(Miles m3)
GAS CORRIENTE | 0 | 252 | 82 | 334 | 20 | 354
(Millones m3)
GAS ALTO HORNO | 0 | 795 | 0 | 795 | 455 | 1250
(Millones m3)
GAS NATURAL | 28 | 1053 | 443 | 1524 | 6382 | 7906
(Millones m3)
METANOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Miles Ton)
LEÑA | 0 | 2194 | 8221 | 10415 | 1229 | 11644
(Miles Ton)
BIOGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Miles Ton)
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO14
CONSUMO SECTORIAL
AÑO 2003
(Unidades Físicas)
SECTOR TRANSPORTE
ENERGETICO | TERRESTRE | FERROVIARIO | MARITIMO | AEREO | TOTAL
PETROLEOS COMBUSTIBLE | 0 | 0 | 889 | 0 | 889
(Miles Ton)
DIESEL | 3063 | 22 | 321 | 0 | 3406
(Miles m3)
GAS 93 S/P | 2879 | 0 | 0 | 0 | 2879
(Miles m3)
GAS 93 C/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Miles m3)
GASOLINA AVIACION | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
(Miles m3)
KEROSENE AVIACION | 0 | 0 | 0 | 647 | 647
(Miles m3)
ELECTRICIDAD | 135 | 84 | 0 | 0 | 219
(GWh)
GAS NATURAL | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
(Millones m3)
CARBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Miles Ton)
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO15
CONSUMO SECTORIAL
(UNIDADES FISICAS)
AÑO 2003
SECTOR INDUSTRIAL Y MINERO
| COBRE | SALITRE | HIERRO | PAPEL Y | SIDE_ | PETRO_ | CEMENTO | AZUCAR | PESCA | INDUSTRIAS | MINAS | TOTAL
ENERGETICO |  |  |  | CELULOSA | DURGIA | QUIMICA |  |  |  | VARIAS | VARIAS
PETROLEO COMBUSTIBLE | 149 | 0 | 2 | 119 | 0 | 0 | 2 | 9 | 71 | 216 | 35 | 603
(Miles Ton)
DIESEL | 557 | 28 | 19 | 10 | 0 | 11 | 4 | 1 | 23 | 574 | 296 | 1523
(Miles m3)
KEROSENE | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41
(Miles m3)
GAS LICUADO | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 5 | 122
(Miles Ton)
NAFTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
(Miles m3)
GAS REFINERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
(Millones m3)
ELECTRICIDAD | 15985 | 361 | 372 | 3863 | 704 | 676 | 511 | 69 | 172 | 7754 | 479 | 30946
(GWh)
CARBON | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 231 | 95 | 11 | 219 | 9 | 655
(Miles Ton)
COKE | 9 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 40 | 5 | 0 | 29 | 12 | 400
(Miles Ton)
ALQUITRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
(Miles m3)
GAS CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 252
(Millones m3)
GAS ALTO HORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795
(Millones m3)
GAS NATURAL | 118 | 91 | 0 | 122 | 34 | 19 | 55 | 0 | 55 | 559 | 0 | 1053
(Millones m3)
METANOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Miles Ton)
LEÑA | 1 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 2194
(Miles Ton)
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO16
CONSUMO SECTORIAL
AÑO 2003
(UNIDADES FISICAS)
SECTOR COMERCIAL
PUBLICO RESIDENCIAL(CPR)
ENERGETICO | COMERCIAL | PUBLICO | RESIDENCIAL | TOTAL
PETROLEO COMBUSTIBLE | 0 | 2 | 0 | 2
(Miles Ton)
DIESEL | 24 | 3 | 13 | 40
(Miles m3)
KEROSENE | 2 | 0 | 106 | 108
(Miles m3)
GAS LICUADO | 154 | 26 | 669 | 849
(Miles Ton)
ELECTRICIDAD | 4444 | 1371 | 7340 | 13155
(GWh)
CARBON | 1 | 0 | 0 | 1
(Miles Ton)
GAS CORRIENTE | 35 | 0 | 47 | 82
(Millones m3)
GAS NATURAL | 63 | 20 | 360 | 443
(Millones m3)
LEÑA | 0 | 0 | 8221 | 8221
(Miles Ton)
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO17
CONSUMO SECTORIAL
AÑO 2003
(Unidades Físicas)
SECTOR CENTROS DE TRANSFORMACION
| ELECTRICIDAD | GAS Y COKE | PETROLEO | CARBON Y | GAS | TOTAL
ENERGETICO | AUTOPRODORES Y |  | Y GAS | LEÑA | NATURAL
| SECTOR PUBLICO |  | NATURAL |  | METANOL
PETROLEO COMBUSTIBLE | 76 | 0 | 19 | 0 | 0 | 95
(Miles ton.)
DIESEL | 54 | 0 | 7 | 0 | 0.37 | 61
(Miles m3)
GAS LICUADO | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
(Miles ton.)
NAFTA | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165
(Miles m3)
GAS REFINERÍA | 35 | 0 | 563 | 0 | 0 | 598
(Mill. m3)
ELECTRICIDAD | 1053 | 12 | 410 | 3 | 133 | 1611
(Gwh)
CARBON | 2094 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2814
(Miles ton.)
COKE | 552 | 201 | 0 | 0 | 0 | 753
(Miles ton.)
GAS CORRIENTE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
(Mill. m3)
GAS ALTO HORNO | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455
(Mill. m3)
GAS NATURAL | 3046 | 35 | 671 | 0 | 2630 | 6382
(Mill. m3)
BIOGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Mill. m3)
LEÑA Y OTROS | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229
(Miles ton.)
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO18
PRODUCCION BRUTA DERIVADOS
INDUSTRIALES DEL PETROLEO
(Miles m3)
2003
PRODUCCION
NO ENERGETICOS |  | BRUTA
Gasolina Blanca |  | 2.6
Aguarrás |  | 38.7
Solventes |  | 14.4
Fuel Fondo Vacío |  | 0
Asfalto |  | 52.7
Etileno |  | 132.9
Gas Oil |  | 313.6
Total |  | 554.9
Fuente: Encuestas CNE a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético
Elaboración: Comisión Nacional de Energía, Septiembre 2004

## CUADRO19
Cuadro 19 - A
Consumo Neto de Energía Primaria
Teracalorías (% por energético)
| 1978 | 1988 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003
Petróleo Crudo | 47.01% | 37.51% | 46% | 45% | 41% | 37% | 39% | 38%
Gas Natural + Otros Gases | 9.334% | 9.374% | 7% | 13% | 15% | 19% | 18% | 20%
Carbón | 9.909% | 12.85% | 16% | 15% | 11% | 9% | 8% | 9%
Hidroelectricidad | 17.98% | 22.21% | 16% | 12% | 18% | 20% | 21% | 20%
Leña y Otros | 15.91% | 18% | 15% | 15.41% | 15% | 15% | 14% | 13%
Consumo Neto | 105074 | 142342 | 258126 | 274847 | 286293 | 287338 | 301841 | 303312
Indice | 100 | 135.47 | 245.66 | 261.58 | 272.47 | 273.46 | 287.27 | 288.67
Tasa Crecimiento Promedio Decenio ó Anual(*) |  | 3.08% | 6.054% | 6.47% | 5.31% | 3.64% | 3.99% | 3.28%
Considera la Hidroelectricidad con equivalente calórico de 2.750 KCal/KWh desde 1978 hasta 1996.(Matriz Energética Primaria Cuadro 3B )
Desde 1997 se considera un equivalente de 2.504 KCal/KWh
Los datos son Netos y corresponden al Consumo Bruto primario más las Importaciones menos las Exportaciones de energía secundaria
(*) De 1999 a 2003 Tasa de Crecimiento Promedio Anual c/r a 1998 ;
.- Fuente Libro Balance 1979 - 1998, Balances Preliminares 1999 - 2003
Cuadro 19 - B
Consumo Energía Secundaria
Teracalorías (% por energético)
| 1978 | 1988 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003
Derivados de Petróleo y Gas Natural | 54.4% | 45.4% | 43.6% | 41% | 39.1% | 37.9% | 37.5% | 36.6%
Gas Natural + Otros Gases | 7.8% | 9.4% | 13.8% | 17% | 21.6% | 24.4% | 24.1% | 25.6%
Carbón y Coke | 12.5% | 15.9% | 17% | 16.7% | 13% | 10.6% | 10.9% | 10.9%
Electricidad | 8.2% | 9.8% | 10.6% | 10.9% | 11.4% | 12.2% | 12.6% | 13.2%
Leña y Otros | 17.1% | 19.5% | 15% | 14.4% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 13.7%
Consumo Bruto | 96965 | 127857 | 264754 | 286266 | 288481 | 287550 | 292454 | 298566
Indice | 100 | 131.8603 | 273.0436 | 295.229 | 297.51 | 296.55 | 301.61 | 307.91
Tasa Crecimiento Promedio Anual (Decenio)(*) |  | 2.804% | 7.55% | 8.125% | 4.38% | 2.79% | 2.52% | 2.43%
Considera la Hidroelectricidad con equivalente calórico de 860 KCal/KWh
(*) De 1999 a 2003 Tasa de Crecimiento Promedio Anual c/r a 1998 ;
.- Fuente Libro Balance 1979 - 1998, Balances Preliminares 1999 - 2003
Cuadro 19 - C
Consumo Sectorial
Teracalorías
Sectores | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003
Transporte | 66988 | 26.5% | 69835 | 27.61% | 67320 | 27% | 68996 | 26.46% | 70365 | 26.8%
Industrial y Minero | 68838 | 27.3% | 74210 | 29.34% | 75289 | 30.2% | 75672 | 29.02% | 75584 | 28.7%
Comercial Público Residencial | 52669 | 20.9% | 54257 | 21.45% | 56282 | 22.6% | 56190 | 21.5% | 56172 | 21.4%
Centros de Transformación(*) | 63843 | 25.3% | 54666 | 21.61% | 50526 | 20.2% | 59883 | 22.97% | 60825 | 23.1%
Total | 252338 |  | 252968 |  | 249417 |  | 260741 |  | 262946
Considera electricidad con equivalente calórico de 860 Kcal/KWh.
(*) Consumo Efectivo = Cons. Bruto Energía Pimaria + Importaciones - Exportaciones Secundarias - Consumo Final
Cuadro 19 - D
Dependencia Energética
Teracalorías
Origen | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003
Nacional | 83900 | 31% | 91719 | 32% | 98107 | 34% | 103063 | 34% | 90410 | 30%
Importado | 190947 | 69% | 194574 | 68% | 189231 | 66% | 198778 | 66% | 212902 | 70%
Total Consumo Neto | 274847 |  | 286293 |  | 287338 |  | 301841 |  | 303312
(*):La hidroelectricidad se consideró con un equivalente calórico de 2.504 Kcal/KWh
Los valores han sido calculados a partir de la Energía Primaria más las Importaciones y menos las Exportaciones de Energía Secundaria

## CUADRO20
Cuadro 20 - A |  |  |  |  | Consumo Generación Autoproductores
Capacidad y Generación por Tipo de Servicio 2003 | [6 empty] | Fuel Oil (Mton) | Diesel (Mm3)
Sector | Capacidad | [MW] | Generación | [GWh] |  | Cobre: Codelco | 6.28 | 0.6
Servicio Público | 10729 | 93.68% | 45380 | 93.1% |  | Otros | 0 | 0.5
Autoproductores | 725 | 6.3% | 3400 | 6.9% |  | Salitre | 0 | 3.55
Total | 11454 |  | 48780 |  |  | Hierro | 0 | 1.2
[6 empty] | Papel y Celulosa | 9.3 | 0.4
Cuadro 20 - B | [5 empty] | Siderurgia | 5.9 | 1.21
Capacidad y Generación por Sistema 2003 | [5 empty] | Cemento | 0 | 3.2
Sistema | Potencia Bruta | Potencia Bruta | Generación | Generación |  | Pesca | 0 | 3.1
Interconectado | Instalada [MW] | Instalada [%] | Bruta [GWh] | Bruta [%] |  | Industria y Minas Varias | 48.6 | 9.2
SING | 3641 | 31.8% | 11424 | 23.42% |  | Sub Total | 70.08 | 22.96
SIC | 6996 | 61.1% | 33708 | 69.1%
AYSEN | 33 | 0.2969% | 89.3 | 0.2177% |  | Gas y Coke | 0 | 0
MAGALLANES | 59 | 0.5% | 158.4 | 0.3892% |  | Petroleo y Gas Nat. | 0 | 3.7
AUTOPRODUCTORES | 725 | 6.3% | 3400.3 | 6.884% |  | TOTAL | 70.08 | 26.66
TOTAL | 11454 | 100% | 48780 | 100% |  |  | Cuadro 20 - E
Cuadro 20 - C
Generación Eléctrica Nacional Por Tipo de Planta
GWh
Planta | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003
Hidraulica | 13577 | 35.37% | 19081 | 46.24% | 21680 | 49.37% | 23187 | 50.98% | 22603 | 46.3%
Gas Natural (*) | 6698 | 17.45% | 9771 | 23.68% | 12504 | 28.47% | 12529 | 27.55% | 15961 | 32.7%
Carbón | 13260 | 34.54% | 9354 | 22.67% | 6228 | 14.18% | 6925 | 15.23% | 6581 | 13.5%
Diesel Fuel Oil | 3399 | 8.854% | 1687 | 4.088% | 1822 | 4.149% | 1062 | 2.4% | 1940 | 4%
Otros | 1450 | 3.79% | 1375 | 3.308% | 1683 | 3.832% | 1781 | 3.914% | 1695 | 3.5%
Total | 38384 |  | 41268 | 99.98% | 43917 |  | 45484 |  | 48780
(*) Incluye Importaciónes de AES Gener desde Salta, Argentina
Cuadro 20 - D
Capacidad Instalada Nacional Por Tipo de Planta
MW
Planta | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003
Hidraulica | 4012 | 40% | 4128 | 39.8% | 4124 | 37.79% | 4157 | 37.3% | 4167 | 36.4%
Gas Natural (*) | 2299 | 22.9% | 2638 | 25.43% | 3126 | 28.7% | 3441 | 30.9% | 3708 | 32.3%
Carbón | 2260 | 22.6% | 2225 | 21.45% | 2264 | 20.8% | 2253 | 20.2% | 2258 | 19.7%
Diesel Fuel Oil | 1238 | 12.4% | 1168 | 11.28% | 1015 | 9.3% | 996 | 9% | 1003 | 8.8%
Otros | 211 | 2.1% | 211 | 2.034% | 375 | 3.437% | 289 | 2.6% | 318 | 2.8%
Total | 10020 |  | 10370 |  | 10904 |  | 11136 |  | 11454
(*) Incluye capacidad instalada de AES Gener en Salta Argentina (642,8 MW año 2000 - 2003)
La fuente de información sobre Capacidades Instaladas y Generación son los CDEC y empresas generadoras

## CUADROA2
DENSIDADES Y PODERES CALORIFICOS
UTILIZADOS EN EL BALANCE
PRODUCTO | DENSIDAD | PODER CALORIF.
| Ton/m3 | KCal/Kg
PETR. CRUDO NACIONAL | 0.8245 | 10963 | (*)
PETR. CRUDO IMPORTADO | 0.855 | 10860
PETR. COMBUSTIBLE 5 | 0.927 | 10500
PETR. COMBUSTIBLE IFO 180 | 0.936 | 10500
PETR. COMBUSTIBLE 6 | 0.945 | 10500
NAFTA | 0.7 | 11500
GAS LICUADO | 0.55 | 12100
GASOLINA AUTOMOVILES | 0.73 | 11200
GASOLINA AVIACION | 0.7 | 11400
KEROSENE AVIACION | 0.81 | 11100
KEROSENE | 0.81 | 11100
DIESEL | 0.84 | 10900
GAS NATURAL PROCESADO | - | 9341 | (**)
LEÑA | - | 3500
CARBON | - | 7000
BIOGAS | - | 4000 | (**)
GAS DE REFINERIA | - | 4260 | (***)
ELECTRICIDAD | - | 860 | (****)(1)
(*) Promedio Isla, Continente y Costa Afuera
(**) KCal/m3
(***) KCal/m3
(****) KCal/KWh (Equivalente Calórico Teórico Internacional)
(1) Equivalente Calórico práctico para Chile 2.750 KCal/KWh hasta 1997
(1) Equivalente Calórico práctico para Chile 2.504 KCal/KWh desde 1998

## CUADROA3
TABLA DE CONVERSION UNIDADES ENERGETICAS
|  |  | INTERNACIONALES (OLADE) |  | (*)
| BEEP | TEP | TCAL | TJOULE | 10E+3BTU | MWH | KGGLP | M3 GAS NAT. | PIE3 GAS NAT.
BEEP | 1 | 0.1378 | 0.00139 | 0.00581 | 5524.86 | 1.6139 | 131.0615 | 167.2073 | 5917.1597
TEP | 7.2056 | 1 | 0.01 | 0.04184 | 39810.22 | 11.6295 | 944.3838 | 1204.837 | 42636.976
TCAL | 720.5649 | 100 | 1 | 4.184 | 3981022 | 1162.952 | 94438.38 | 120483.7 | 4263697.6
TJOULE | 172.2191 | 23.9006 | 0.239 | 1 | 952380.9524 | 277.9521 | 22571.31 | 28796.29 | 1019048.1
10E+3BTU | 0.00018 | 2.51e-05 | 2.5e-07 | 1.05e-06 | 1 | 0.00029 | 0.02372 | 0.030265 | 1.071
MWH | 0.6196 | 0.08599 | 0.00086 | 0.0036 | 3423.2 | 1 | 81.2058 | 103.6016 | 3666.2721
KGGLP | 0.00763 | 0.00106 | 1.06e-05 | 4.43e-05 | 42.1547 | 0.012314 | 1 | 1.2758 | 45.1479
M3 GAS NAT. | 0.00598 | 0.00083 | 8.3e-06 | 3.47e-05 | 33.042 | 0.009652 | 0.78383 | 1 | 35.3882
PIE3 GAS NAT. | 0.00017 | 2.35e-05 | 2.35e-07 | 9.81e-07 | 0.9337 | 0.000272 | 0.022149 | 0.028258 | 1
(Nota: E + x = 10 elevado a x )
ABREVIATURAS |  |  |  | EQUIVAL. OLADE |  |  | EQUIVAL. BALANCE NACIONAL
EQUIVALENCIA |  | SIMBOLO |  | 1BBL GLP | 0,670BEP |  | 1Bpe | 1,05 BEEP
BARRIL EQUIVAL. PETROLEO |  | BEEP |  | 1BBL | 0,15893M3 |  | 1 m3 gas nat. 1,13 M3 GAS NAT
TON. EQUIV. PETROLEO |  | TEP |  | 1M3 GLP | 552,4 KG |  | (Bpe = Barril de Petroleo Equivalente, Balance)
BARRILES |  | BBL |  | 1PIE3 | 0,028317 M3
METROS CUBICOS |  | M3
TERACALORIAS |  | TCAL |  | MULTIPLOS
TONELADAS METRICAS |  | TON |  | SIMBOLO | PREFIJO | FACTOR
GIGAWATTS |  | GW |  | K | KILO | 1000
TERAWATTS-HORA |  | TWH |  | M | MEGA | 1000000
GIGAWATTS-HORA |  | GWH |  | G | GIGA | 1000000000
KILOWATTS-HORA |  | KWH |  | T | TERA | 1000000000000
MEGAWATTS-HORA |  | MWH |  | P | PETA | 1000000000000000
(*) PARA OBTENER EQUIVALENCIAS INTERNACIONALES, SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS EQUIVALENCIAS DEL BALANCE NACIONAL DE ENERGIA , PRINCIPALMENTE
RESPECTO A PODERES CALORIFICOS Y DENSIDADES

## BALANCE_ELECT
BALANCE DE ENERGIA ELECTRICA
AÑO 2003
Porcentajes
|  | cr/Total | cr/SubTotal
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA(***) | 11454 | 100%
(Miles de KW)
Termoeléctrica | 7287 | 63.62%
Autoproductores | 365 |  | 5.009%
Cogeneración | 276 |  | 3.788%
Servicios Públicos | 6646 |  | 91.2%
Hidroeléctrica | 4167 | 36.38%
Autoproductores | 78 |  | 1.872%
Servicios Públicos | 4089 |  | 98.04%
GENERACION DE ENERGIA (**)
(Millones de KWh) | 48780 | 100%
Termoeléctrica | 26177 | 53.66%
Autoproductores | 1542 |  | 6.3%
Cogeneración | 1241 |  | 5.1%
Servicios Públicos | 23394 |  | 88.6%
Hidroeléctrica | 22603 | 46.34%
Autoproductores | 591 |  | 2.615%
Servicios Públicos | 22012 |  | 97.39%
CONSUMO DE ENERGIA
SEGUN FUENTES
(Teracalorías) | 300505 | 100%
Electricidad (*) | 39500 | 13%
Carbón, Coke y Alquitrán | 32543 | 11%
Derivados de Petróleo y de Gas Natural | 111314 | 38%
Gas(Natural,Corriente,Alto Horno,Metanol) | 76394 | 25%
Leña y otros | 40754 | 14%
CONSUMO ELECTRICO INDUSTRIAL
Y MINERO SEGUN ACTIVIDAD
(Millones de KWh) |  | 100%
Cemento | 511 | 1.651%
Cobre | 15985 | 51.65%
Papel y Celulosa | 3863 | 12.48%
Petroquímica | 676 | 2.184%
Siderurgia | 704 | 2.275%
Azucar | 69 | 0.223%
Hierro | 372 | 1.202%
Pesca | 172 | 0.5558%
Salitre | 361 | 1.167%
Industrias Varias | 7754 | 25.06%
Minas Varias | 479 | 1.548%
CONSUMO BRUTO DE ENERGIA
ELECTRICA POR HABITANTE
(KWh/Año) | 3092.5278 | 5.9%
(*) Equivalente calórico de la electricidad : 860 Kcal/KWh
(**) Incluye Importaciones desde Argentina de 1.950 GWh
(***) Incluye Capacidad Instalada de Gener en Salta (642.8 MW)
(****) Hidroelectricidad considera Capacidad Eólica de 1,98 MW y generación de 5,23 MWh
Fuente
(1) Estadística de Operación CDEC-SIC 1990 - 2003
(2) Estadístca de Operación CDEC-SING 1993 - 2003
(3) Información proporcionada a la CNE por empresas generadoras

## CAPACIDADES
C2
CAPACIDAD NACIONAL INSTALADA POR SISTEMA
INTERCONECTADO EN MW.
| SING | SIC | SISTEMA | SISTEMA | TOTAL | AUTOPRODUCTORES | TOTAL PAIS
|  |  | AYSEN (****) | MAGALLANES | SISTEMAS
1990(*) | N/D | 3195.1 | N/D | 45.5 | 3240.6 | 1185.4 | 4426
%TÉRMICA |  | 27.4% |  | 100% | 30.26% | 91.9% | 45.3%
%HIDRO |  | 72.6% |  | 0.0% | 69.74% | 8.1% | 54.7%
1991(*) | N/D | 3831.1 | N/D | 45.5 | 3876.6 | 1208.4 | 5085
%térmica |  | 22.3% |  | 100% | 24.83% | 92% | 39.4%
%hidro |  | 77.7% |  | 0.0% | 75.17% | 8% | 60.6%
1992 (*) | N/D | 3831.1 | N/D | 46.4 | 3877.5 | 1317.5 | 5195
%térmica |  | 21.8% |  | 100% | 24.51% | 91.7% | 40.2%
%hidro |  | 78.2% |  | 0.0% | 75.49% | 8.3% | 59.8%
1993 | 799.1 | 3889.9 | N/D | 46.4 | 4735.4 | 668.6 | 5404
%térmica | 94.4% | 19.6% |  | 100% | 32.76% | 92.2% | 40%
%hidro | 5.6% | 80.4% |  | 0.0% | 67.24% | 7.8% | 60%
1994 | 799.1 | 3893.4 | N/D | 49.3 | 4741.8 | 693.2 | 5435
%térmica | 98.7% | 19% |  | 100% | 33.22% | 85.6% | 39.8%
%hidro | 1.3% | 81% |  | 0.0% | 66.78% | 14.4% | 60.2%
1995 | 1156.9 | 4083.6 | N/D | 49.3 | 5289.8 | 659.2 | 5949
%térmica | 98.8% | 22.4% |  | 100% | 39.81% | 85.5% | 44.8%
%hidro | 1.2% | 77.6% |  | 0.0% | 60.19% | 14.5% | 55.2%
1996 | 1159.6 | 4858.5 | N/D | 60.2 | 6078.3 | 631.7 | 6710
%térmica | 98.8% | 24.5% |  | 100% | 39.5% | 83.8% | 43.6%
%hidro | 1.2% | 75.5% |  | 0.0% | 60.5% | 16.2% | 56.4%
1997 | 1276.9 | 5266.8 | N/D | 60.2 | 6603.9 | 668.1 | 7272
%térmica | 99% | 29.7% |  | 100% | 43.7% | 84.7% | 47.4%
%hidro | 1% | 70.3% |  | 0.0% | 56.3% | 15.3% | 52.6%
1998 | 1475.7 | 6242.4 | 16.2 | 64.5 | 7798.8 | 616.2 | 8415
%térmica | 99.1% | 37.7% | 66.7% | 100% | 49.85% | 83% | 52.3%
%hidro | 0.9% | 62.3% | 33.3% | 0.0% | 50.15% | 17% | 47.7%
1999 | 2637.3 | 6695.1 | 17.8 | 64.5 | 9414.7 | 605.3 | 10020
%térmico | 99.5% | 41.7% | 67% | 100% | 57.96% | 84.9% | 59.6%
%hidro | 0.5% | 58.3% | 33% | 0.0% | 42.04% | 15.1% | 40.4%
2000 (**) | 3040.9 | 6652.8 | 20.1 | 64.5 | 9778.3 | 591.7 | 10370
%térmico | 99.6% | 40% | 76.3% | 100% | 58.6% | 86.4% | 60.2%
%hidro | 0.4% | 60% | 23.7% | 0.0% | 41.4% | 13.6% | 39.8%
2001 (**) | 3440.9 | 6579.2 | 22.9 | 64.5 | 10107.5 | 796.5 | 10904
%térmico | 99.6% | 38.7% | 73.1% | 100% | 60.01% | 89.9% | 62.21%
%hidro | 0.4% | 61.3% | 26.9% | 0.0% | 39.99% | 10.1% | 37.79%
2002 (**) | 3633.2 | 6737.2 | 22.6 | 64.5 | 10457.5 | 678.5 | 11136
%térmico | 99.6% | 38.8% | 58.2% | 100% | 61.01% | 89.9% | 62.78%
%hidro (***) | 0.4% | 61.2% | 41.8% | 0.0% | 38.99% | 10.1% | 37.22%
2003 (**) | 3640.7 | 6996.2 | 33.1 | 65 | 10735 | 719 | 11454
%térmico | 99.6% | 42% | 44.1% | 100% | 61.97% | 89.3% | 63.7%
%hidro (***) | 0.4% | 58% | 55.9% | 0.0% | 38.03% | 10.7% | 36.3%
(*) Valores SING estimados
(**) SING Incluye. Capacidad Instalada de Gener en Salta (642.8 MW año 2000 - 2003)
(***) Incluye central eólica de 1.98 MW en Aysén. Entró en operación el 2001
(****) Subsistema Aysen, no incluye centrales aisladas de manos de 1,5 MW (4MW el 2003)
Fuente
(1) Estadística de Operación CDEC-SIC 1990 - 2003
(2) Estadístca de Operación CDEC-SING 1993 - 2003
(3) Información proporcionada a la CNE por empresas generadoras
(4) Se corrigen datos históricos con información aportada por los CDEC, Marzo 2005
En el SING los datos hasta el año 1993 consideran como autoproductor a la central de Codelco-Tocopilla.
El año 1994 esta se convierte en Sociedad Anónima, por lo que a partir de ese año es considerada en las
estadisticas como empresa de servicio en el CDEC_SING.

## GENERACION EE
C3
GENERACION BRUTA NACIONAL POR SISTEMA
INTERCONECTADO EN GWh
AÑO | SING | SIC | SISTEMA | SISTEMA | AUTOPRODUCTORES | TOTAL PAIS | gb SIN Autoproductores
TIPO |  |  | AYSEN | MAGALLANES
1990(*) | N/D | 13666.6 | N/D | 97 | 4634.4 | 18398 | 13763.6
%térmica |  | 40% |  | 100% | 84.6% | 51.4%
%hidro |  | 60% |  | 0% | 15.4% | 48.6%
1991(*) | N/D | 14734.7 | N/D | 100.7 | 5127.6 | 19963 | 14835.4
%térmica |  | 16.5% |  | 100% | 85.8% | 34.2%
%hidro |  | 83.5% |  | 0.0% | 14.2% | 65.8%
1992 | N/D | 16290.1 | N/D | 108.2 | 5951.6 | 22350 | 16398.4
%térmica |  | 2.8% |  | 100% | 86.2% | 25.1%
%hidro |  | 97.2% |  | 0.0% | 13.8% | 74.9%
1993 | 1447 | 17670.3 | N/D | 116.4 | 4779.3 | 24013 | 19233.7
%térmica | 80.4% | 7.3% |  | 100% | 87.3% | 28.3%
%hidro | 19.6% | 92.7% |  | 0.0% | 12.7% | 71.7%
1994 | 3745.3 | 18985.4 | N/D | 125 | 2420.3 | 25276 | 22855.7
%térmica | 98.8% | 13.3% |  | 100% | 81.49% | 32.8%
%hidro | 1.2% | 86.7% |  | 0.0% | 18.51% | 67.2%
1995 | 4403.6 | 20506.5 | N/D | 129.4 | 2987.5 | 28027 | 25039.5
%térmica | 99.14% | 14.2% |  | 100% | 73.93% | 34.3%
%hidro | 0.86% | 85.8% |  | 0.0% | 26.07% | 65.7%
1996 | 5544.6 | 22424.7 | N/D | 139.3 | 2682.4 | 30791 | 28108.6
%térmica | 99.4% | 28.2% |  | 100% | 72.86% | 45.2%
%hidro | 0.6% | 71.8% |  | 0.0% | 27.14% | 54.8%
1997 | 6392.4 | 23959.1 | N/D | 142.7 | 2797.8 | 33292 | 30494.2
%térmica | 99.1% | 24.5% |  | 100% | 71.7% | 43.1%
%hidro | 0.9% | 75.5% |  | 0.0% | 28.3% | 56.9%
1998 | 7357.5 | 25649.7 | 66.7 | 151.7 | 2269.4 | 35495 | 33225.6
%térmica | 99.3% | 41% | 43.4% | 100% | 68.2% | 55.1%
%hidro | 0.7% | 59% | 56.6% | 0.0% | 31.8% | 44.9%
1999 | 9001 | 26915 | 71.6 | 154.8 | 2241.6 | 38384 | 36142.4
%térmica | 99.3% | 52.4% | 48.8% | 100% | 69.8% | 64.6%
%hidro | 0.7% | 47.6% | 51.2% | 0.0% | 30.2% | 35.4%
2000 (**) | 9327.4 | 29576.6 | 75.4 | 163 | 2125.6 | 41268 | 39142.4
%térmica | 99.4% | 37.7% | 40.1% | 100% | 73.7% | 53.8%
%hidro | 0.6% | 62.3% | 50.9% | 0.0% | 26.3% | 46.2%
2001 (**) | 9851.4 | 30765 | 77.7 | 170.4 | 3052.5 | 43917 | 40864.5
%térmica | 99.4% | 31.6% | 51.4% | 100% | 80.4% | 50.6%
%hidro | 0.6% | 68.4% | 48.6% | 0.0% | 19.6% | 49.4%
2002 (**) | 10399.6 | 31971.3 | 86.3 | 176.5 | 2850.3 | 45484 | 42633.7
%térmica | 99.4% | 29.8% | 40.9% | 100% | 78.1% | 49%
%hidro | 0.6% | 70.2% | 59.1% | 0.0% | 21.9% | 51%
2003 (**) | 11424.1 | 33708.1 | 89.3 | 184.5 | 3374 | 48780 | 45406
%térmica | 99.4% | 35.2% | 15% | 100% | 54.5% | 53.66%
%hidro | 0.6% | 64.8% | 85% | 0.0% | 45.45% | 46.3%
(**) SING Consideran Importaciones de Gener (1.950 GWh año 2003,1.813 año 2002, 1.386 año 2001, 1.191 año 2000, 114 año 1999 )
(***) Sistema Aysen en hidro considera la producción Eólica de 5,23 GWh el 2003; 7,09 el 2002 y 1,60 el 2001
Fuente:
(1) Estadísticas de Operación CDEC-SIC 1990-2003
(2) Estadísticas de Operación CDEC-SING 1993-2003
(3) Información proporcionada a la CNE por empresas generadoras
(4) Se corrigen datos históricos con información aportada por los CDEC, Marzo 2005

## SECT_U.FIS.
Año 2003 (Unidades Físicas) | [8 empty] | Consumo Sectorial de Productos Secundarios
|  | Petróleo | Petróleos | Gasolina | Gasolina | Kerosene | Gas | Gasolina | Kerosene | Nafta | Gas de | Electrici_ | Carbón | Coke | Alquitrán | Gas | Gas de | Gas | Metanol | Biogás | Leña y
SECTOR |  | Diesel | Combustibles | 93 S/P | 93 C/P | Miles | Licuado | Aviación | Aviación | Miles | Refinería | dad | Miles | Miles | Miles | Corriente | Alto Horno | Natural | Miles | Mill. | Otros
|  | Miles m3 | Miles Ton. | Miles m3 | Miles m3 | m3 | Miles Ton. | Miles m3 | Miles m3 | m3 | Mill. m3 | GWh | Ton. | Ton. | m3 | Mill. m3 | Mill. m3 | Mill. m3 | Ton. | m3 | Miles Ton.
Transporte : | Caminero | 3063 | - | 2879 | 0 | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | -
| Ferroviario | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Marítimo | 321 | 889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Aéreo | - | - | - | - | - | - | 5 | 647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Total en Transporte |  | 3406 | 889 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 5 | 647 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
Industrial : | Cobre | 557 | 149 | - | - | 13 | 5 | - | - | 4 | - | 15985 | 5 | 9 | - | - | - | 118 | - | - | 1
y Minero | Salitre | 28 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 361 | 0 | - | - | - | - | 91 | - | - | -
| Hierro | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Papel y Celulosa | 10 | 119 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3863 | 1 | - | - | - | - | 122 | - | - | 1074
| Siderurgia | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 704 | - | 305 | 18 | 243 | 795 | 34 | - | - | -
| Petroquímica | 11 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 676 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | -
| Cemento | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 511 | 231 | 40 | - | - | - | 55 | - | - | -
| Azúcar | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 95 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0
| Pesca | 23 | 71 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 172 | 11 | 0 | - | - | - | 55 | - | - | -
| Industrias Varias | 574 | 216 | - | - | 24 | 108 | - | - | 0 | - | 7754 | 218 | 29 | - | 9 | - | 559 | 0 | - | 1119
| Minas Varias | 296 | 35 |  |  | 0 | 5 | - | - | 0 | - | 479 | 9 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0
Total Industrial y Minero |  | 1523 | 603 | 0 | 0 | 41 | 122 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30946 | 655 | 400 | 18 | 252 | 795 | 1053 | 0 | 0 | 2194
Comercial, Público : | Zona Carbonífera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
y Residencial | Comercial | 24 | 0 | - | - | 2 | 154 | - | - | - | - | 4444 | 1 | - | - | 35 | - | 63 | - | - | 0
| Público | 3 | 2 | - | - | 0 | 26 | - | - | - | - | 1371 | 0 | - | - | 0 | - | 20 | - | - | 0
| Residencial | 13 | 0 | - | - | 106 | 669 | - | - | - | - | 7340 | 0 | - | - | 47 | - | 360 | - | - | 8221
Total Comercial Público, Residencial |  | 40 | 2 | 0 | 0 | 108 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13155 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 443 | 0 | 0 | 8221
Consumo Final |  | 4969 | 1494 | 2879 | 0 | 149 | 971 | 5 | 647 | 4 | 1 | 44320 | 656 | 400 | 18 | 334 | 795 | 1524 | 0 | 0 | 10415
Centros de : | Electricidad: Autoproductores | 25 | 70 | - | - | - | 0 | - | - | - | 35 | 76 | 10 | - | - | 0 | - | 66 | - | - | 1162
Transformaciòn | :Serv. Público | 29 | 6 | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | 977 | 2084 | 552 | - | - | - | 2980 | - | - | 67
| Gas, Coke:GasCorriente | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 0 | - | 12 | 0 | 201 | - | 0 | 27 | 35 | - | 0 | -
| :Siderurgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 720 | 0 | - | 20 | 428 | - | - | - | -
| Petróleo, Gas Natural | 7 | 19 | - | - | - | 0 | - | - | 165 | 563 | 410 | - | - | - | - | - | 671 | - | - | -
| Carbón y Leña | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Gas Natural-Metanol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | - | - | - | - | - | 2630 | - | - | -
|  | 61 | 95 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 165 | 598 | 1611 | 2814 | 753 | 0 | 20 | 455 | 6382 | 0 | 0 | 1229
Total en Centros de Transformación |  | 61 | 95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 165 | 598 | 1611 | 2814 | 753 | 0 | 20 | 455 | 6382 | 0 | 0 | 1229
Consumo Total |  | 5030 | 1589 | 2879 | 0 | 149 | 991 | 5 | 647 | 169 | 599 | 45931 | 3470 | 1153 | 18 | 354 | 1250 | 7906 | 0 | 0 | 11644

## SECT_TERAC.
Año 2003(Teracalorías) | [8 empty] | Consumo Sectorial de Productos Secundarios
|  | Petróleo | Petróleos | Gasolina | Gasolina | Kerosene | Gas | Gasolina | Kerosene | Nafta | Gas de | Total Derivados | Electrici_ | Carbón | Coke y | Gas | Gas de | Gas | Meta_ | Biogás | Leña y | Total
SECTOR |  | Diesel | Combustibles | 93 S/P | 93 C/P |  | Licuado | Aviación | Aviación |  | Refinería | Petróleo,Gas | dad |  | Alquitrán | Corriente | Altos Hornos | Natural | nol |  | Otros | Energéticos
Natural
Transporte : | Caminero | 28047 | - | 23541 | 0 | - | - | - | - | - | - | 51588 | 116 | - | - | - | - | 257 | - | - | - | 51961
| Ferroviario | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275
| Marítimo | 2937 | 9338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12275
| Aéreo | - | - | - | - | - | - | 40 | 5814 | - | - | 5854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5854
[12 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Total en Transporte |  | 31186 | 9338 | 23541 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5814 | 0 | 0 | 69919 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 70365
Industrial : | Cobre | 5096 | 1559 | - | - | 117 | 62 | - | - | 33 | - | 6867 | 13747 | 32 | 59 | - | - | 1104 | - | - | 2 | 21811
y Minero | Salitre | 260 | 4 | - | - | 34 | 0 | - | - | - | - | 298 | 310 | 0 | 0 | - | - | 853 | - | - | - | 1461
| Hierro | 178 | 24 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 202 | 320 | 598 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1120
| Papel y Celulosa | 92 | 1245 | - | - | 0 | 26 | - | - | - | - | 1363 | 3322 | 2 | 0 | - | - | 1144 | - | - | 3757 | 9588
| Siderurgia | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 605 | 0 | 2321 | 971 | 715 | 313 | - | - | - | 4926
| Petroquímica | 100 | 2 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 6 | 110 | 581 | 0 | 0 | - | - | 178 | - | - | - | 869
| Cemento | 40 | 22 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 62 | 439 | 1618 | 283 | - | - | 510 | - | - | - | 2912
| Azúcar | 5 | 92 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 99 | 60 | 663 | 35 | - | - | - | - | - | - | 857
| Pesca | 207 | 748 | - | - | 0 | 22 | - | - | - | - | 977 | 148 | 75 | 0 | - | - | 513 | - | - | - | 1713
| Industrias Varias | 5251 | 2266 | - | - | 219 | 1311 | - | - | 0 | - | 9047 | 6669 | 1536 | 200 | 36 | - | 5220 | 0 | - | 3919 | 26627
| Minas Varias | 2718 | 366 |  |  | 0 | 54 | - | - | 0 | - | 3138 | 412 | 64 | 86 | 0 | - | - | - | - | - | 3700
30327
Total Industrial y Minero |  | 13948 | 6328 | 0 | 0 | 370 | 1479 | 0 | 0 | 33 | 6 | 22164 | 26613 | 4588 | 2984 | 1007 | 715 | 9835 | 0 | 0 | 7678 | 75584
Comercial, Público : | Zona Carbonífera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
y Residencial | Comercial | 216 | 0 | - | - | 18 | 1862 | - | - | - | - | 2096 | 3821 | 7 | - | 140 | - | 591 | - | - | - | 6655
| Público | 31 | 19 | - | - | 0 | 315 | - | - | - | - | 365 | 1180 | 0 |  | 0 |  | 182 |  |  | 0 | 1727
| Residencial | 113 | 1 | - | - | 947 | 8088 | - | - | - | - | 9149 | 6312 | 0 |  | 189 |  | 3367 |  |  | 28773 | 47790
Total Comercial Público, Residencial |  | 360 | 20 | 0 | 0 | 965 | 10265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610 | 11313 | 7 | 0 | 329 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 28773 | 56172
Consumo Final |  | 45494 | 15686 | 23541 | 0 | 1335 | 11744 | 40 | 5814 | 33 | 6 | 103693 | 38115 | 4595 | 2984 | 1336 | 715 | 14232 | 0 | 0 | 36451 | 202121
Centros de : | Electricidad: Autoproductores | 233 | 735 | - | - | - | 3 | - | - | - | 150 | 1121 | 65 | 68 | - | 0 | - | 615 | - | - | 4068 | 5937
Transformaciòn | : Servicio Público | 261 | 66 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 327 | 840 | 14592 | 3686 | - | - | 27836 | - | - | 235 | 47516
| Gas,Coke: GasCorriente | - | - | - | - | - | 246 | - | - | 0 | - | 246 | 10 | 0 | 1582 | 1 | 24 | 327 | - | 0 | - | 2190
| : Siderurgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5036 | - | 81 | 386 | 0 | - | - | - | 5503
| Petróleo, Gas Natural | 65 | 196 | - | - | - | 0 | - | - | 1331 | 2396 | 3988 | 352 | - | - | - | - | 6270 | - | - | - | 10610
| Carbón y Leña | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
| Gas Natural-Metanol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115 | - | - | - | - | 24571 | - | - | - | 24686
Total en Centros de Transformación |  | 559 | 997 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 1331 | 2546 | 5682 | 1385 | 19696 | 5268 | 82 | 410 | 59619 | 0 | 0 | 4303 | 96445
Consumo Total |  | 46053 | 16683 | 23541 | 0 | 1335 | 11993 | 40 | 5814 | 1364 | 2552 | 109375 | 39500 | 24291 | 8252 | 1418 | 1125 | 73851 | 0 | 0 | 40754 | 298566
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BAL -MERCOSUR
| A Ñ O : | 2003 | [6 empty] | B A L A N C E E N E R G E T I C O D E : | CHILE | [9 empty] | VERSION :
[7 empty] | MERCOSUR | [12 empty] | Unidad de medida : |  | TCAL
[6 empty] | Energia Primaria | [11 empty] | Energia Secundaria
|  |  | GAS | CARBON | HIDRO |  |  |  | PROD. |  | TOTAL | ELEC- | GAS | GASOLI | KERO- |  |  |  | CARBON |  |  | NO | TOTAL
|  | PETRO- | NATU- | MINE- | ENER- | GEO | NU- | LEÑA | DE | OTRAS | PRIMA- | TRICI- | LICUA- | NA/AL- | SENE | DIESEL | FUEL | COQUE | VEGE- | GASES | OTRAS | ENERGE- | SECUN- | TOTAL
|  | LEO | RAL | RAL | GIA | TERMIA | CLEAR |  | CAÑA |  | RIA | DAD | DO | COHOL | TURBO | OIL | OIL |  | TAL |  |  | TICOS | DARIA
| PRODUCCION | 1909 | 20325 | 4034 | 21370 |  |  | 40754 |  | 0 | 88392 | 18154.5402 | 6448 | 25490 | 7344 | 42126 | 19052 | 7086 | 0 | 5352 | 16975 | 4451.2 | 152478.7402 | 240870.5602
| IMPORTACION | 108694 | 56936 | 20332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185962 | 1677 | 7166 | 5317 | 178 | 7276 | 788 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24523 | 210485
| INTRAMERCOSUR | 89129.08 | 56936 | 0 | [6 empty] | 146065.08 | 1677 | 6091.1 | 4838.47 | 0 | 1527.96 | 94.56 | 2121 |  |  | 0 |  | 16350.09 | 162415.17
| EXTRAMERCOSUR | 19564.92 | 0 | 20332 | [6 empty] | 39896.92 | 0 | 1074.9 | 478.53 | 178 | 5748.04 | 693.44 | 0 |  |  | 0 |  | 8172.91 | 48069.83
| EXPORTACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 7606 | 63 | 3577 | 3944 | 492 | 0 | 0 | 15396 | 0 | 32516 | 32516
| INTRAMERCOSUR | [9 empty] | 0 |  | 1183.474 | 6830.188 | 7.4088 | 697.515 | 465.392 | 492 |  |  | 0 |  | 9675.9778 | 9675.9778
| EXTRAMERCOSUR | [9 empty] | 0 |  | 254.526 | 775.812 | 55.5912 | 2879.485 | 3478.608 | 0 |  |  | 15396 |  | 22840.0222 | 22840.0222
| VARIACION INVENTARIO | 1270 | 0 | -75 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1195 |  | -183 | 380 | -310 | 228 | 787 | -646 |  | -257 | -32 |  | -33 | 1162
| NO APROVECHADO |  | 2679 |  | 1931 | [5 empty] | 4610 | [11 empty] | 0 | 4610
| OFERTA TOTAL | 111873 | 74582 | 24291 | 19439 | 0 | 0 | 40754 | 0 | 0 | 270939 | 19831.5402 | 11993 | 23581 | 7149 | 46053 | 16683 | 8069 | 0 | 5095 | 1547 | 4451.2 | 144452.7402 | 415391.5602
TRANSFORMACIÓN
| REFINERIA | -111873 | -6270 | [7 empty] | -118143 | -351 | 6448 | 25490 | 7344 | 42126 | 19052 |  |  | 2552 | 2129 | 4451.2 | 109592.2 | -8901.8
| CENTRALES ELECTRICAS | 0 | -27836 | -14592 | 0 | 0 | 0 | -235 | 0 | 0 | -42663 | 15715 | 0 | 0 | 0 | -261 | -66 | -3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15715 | -26948
| HIDROELECTRICA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| TERMICA (exc.nuclear) |  | -27836 | -14592 |  |  |  | -235 |  |  | -42663 | 15715 |  |  |  | -261 | -66 | -3686 |  |  |  |  | 15715 | -26948
| NUCLEAR | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| AUTOPRODUCTORES |  | -615 | -68 | -508.26 |  |  | -4068 |  |  | -5259.26 | 2439.5402 | -3 |  |  | -233 | -735 | 0 |  | -150 |  |  | 2439.5402 | -2819.7198
| CENTRO DE GAS |  | -327 | [6 empty] | 0 | -327 | 0 | [7 empty] | 1392 | 0 |  | 1392 | 1065
| CARBONERA | [9 empty] | 0 | -3 | [10 empty] | 0 | 0
| COQUERIA/ALTO HORNO |  |  | -5036 | [6 empty] | -5036 | -9 | -246 |  |  |  |  | 7086 |  | 1408 | 215 |  | 8709 | 3673
| DESTILERIA | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| OTROS CENTROS |  | -24571 | [7 empty] | -24571 | -117 | [8 empty] | 14631 |  | 14631 | -9940
| TOTAL TRANSFORMACION | -111873 | -59619 | -19696 | -508.26 | 0 | 0 | -4303 | 0 | 0 | -195999.26 | -480 | -249 | 0 | 0 | -494 | -801 | -3686 | 0 | -150 | 0 | 0 | -5860 | -201859.26
| CONSUMO PROPIO | [9 empty] | 0 | 905 | 0 |  |  | 65 | 196 | 1582 |  | 2888 | 1331 |  | 6967 | 6967
| PERDIDAS(TR,AL,DI) |  | 723 | [7 empty] | 723 | 2451 | [10 empty] | 2451 | 3174
| AJUSTE | 0 | 8 | 0 | 18930.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18938.74 | -22119.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22119.4598 | -3180.8998
CONSUMO FINAL
| TRANSPORTE |  | 257 | [7 empty] | 257 | 189 |  | 23581 | 5814 | 31186 | 9338 | [5 empty] | 70108 | 70365
| INDUSTRIAL |  | 9835 | 4588 |  |  |  | 7678 |  |  | 22101 | 26613 | 1479 |  | 370 | 13948 | 6328 | 2801 |  | 1728 | 216 |  | 53483 | 75584
| RESIDENCIAL |  | 3367 |  |  |  |  | 28773 |  |  | 32140 | 6312 | 8088 |  | 947 | 113 | 20 |  |  | 189 |  |  | 15669 | 47809
| COMERCIAL,PUB,SER |  | 773 | 7 | [6 empty] | 780 | 5001 | 2177 |  | 18 | 247 |  |  |  | 140 |  |  | 7583 | 8363
| AGRO,PESCA,MINERIA | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| CONSTRUCCION Y OTROS | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| CONSUMO ENERGETICO | 0 | 14232 | 4595 | 0 | 0 | 0 | 36451 | 0 | 0 | 55278 | 38115 | 11744 | 23581 | 7149 | 45494 | 15686 | 2801 | 0 | 2057 | 216 | 0 | 146843 | 202121
| CONSUMO NO ENERGETICO | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 4451.2 | 4451.2 | 4451.2
| CONSUMO FINAL | 0 | 14232 | 4595 | 0 | 0 | 0 | 36451 | 0 | 0 | 55278 | 38115 | 11744 | 23581 | 7149 | 45494 | 15686 | 2801 | 0 | 2057 | 216 | 4451.2 | 151294.2 | 206572.2

## BAL-OLADE
[13 empty] | B A L A N C E E N E R G E T I C O D E : | [11 empty] | CHILE | [14 empty] | VERSION :
[16 empty] | O L A D E | [23 empty] | Unidad de medida : | [5 empty] | Tcal
|  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | ¦ | [9 empty] | Energia Primaria | [9 empty] | ¦ | [12 empty] | Energia Secundaria | [10 empty] | ¦
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦ |  | A Ñ O : | ¦ | PETRO- | ¦ | GAS | ¦ | CARBON | ¦ | HIDRO | ¦ | GEO | ¦ | NU- | ¦ | LEÑA | ¦ | PROD | ¦ | OTRAS | ¦ | TOTAL | ¦ | ELEC | ¦ | GAS | ¦ | GASOLI | ¦ | KERO | ¦ | DIESEL | ¦ | FUEL | ¦ | COQUE | ¦ | CARBON | ¦ | GASES | ¦ | OTRAS | ¦ | NO | ¦ | TOTAL | ¦ | TOTAL
¦ |  | 2003 | ¦ | LEO | ¦ | NATU- | ¦ | MINE- | ¦ | ENER- | ¦ | TER- | ¦ | CLEAR | ¦ |  | ¦ | DE | ¦ |  | ¦ | PRIMA | ¦ | TRICI | ¦ | LICUA | ¦ | NA/AL | ¦ | SENE | ¦ | OIL | ¦ | OIL | ¦ |  | ¦ | VEGETAL | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | ENERGE | ¦ | SECUN | ¦
¦ |  |  | ¦ |  | ¦ | RAL | ¦ | RAL | ¦ | GIA | ¦ | MIA | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | CAÑA | ¦ |  | ¦ | RIA | ¦ | DAD | ¦ | DO | ¦ | COHOL | ¦ | TURBO | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | TICOS | ¦ | DARIA | ¦
= | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
¦ |  | PRODUCCION | ¦ | 1909 | ¦ | 20325 | ¦ | 4034 | ¦ | 21370 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 40754 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 88392 | ¦ | 40274 | ¦ | 6448 | ¦ | 25490 | ¦ | 7344 | ¦ | 42126 | ¦ | 19052 | ¦ | 7086 | ¦ | 0 | ¦ | 5352 | ¦ | 16975 | ¦ | 4451.2 | ¦ | 174598.2 | ¦ | 262990.2 | ¦
¦ |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
O |  | IMPORTACION | ¦ | 108694 | ¦ | 56936 | ¦ | 20332 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 185962 | ¦ | 1677 | ¦ | 7166 | ¦ | 5317 | ¦ | 178 | ¦ | 7276 | ¦ | 788 | ¦ | 2121 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 24523 | ¦ | 210485 | ¦
F |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
E |  | EXPORTACION | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 1438 | ¦ | 7606 | ¦ | 63 | ¦ | 3577 | ¦ | 3944 | ¦ | 492 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 15396 | ¦ | 0 | ¦ | 32516 | ¦ | 32516 | ¦
R |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
T |  | VARIACION INVENTARIO | ¦ | 1270 | ¦ | 0 | ¦ | -75 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 1195 | ¦ | 0 | ¦ | -183 | ¦ | 380 | ¦ | -310 | ¦ | 228 | ¦ | 787 | ¦ | -646 | ¦ | 0 | ¦ | -257 | ¦ | -32 | ¦ | 0 | ¦ | -33 | ¦ | 1162 | ¦
A |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ |  | NO APROVECHADO | ¦ | 0 | ¦ | 2679 | ¦ | 0 | ¦ | 1931 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 4610 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 4610 | ¦
¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ |  | OFERTA TOTAL | ¦ | 111873 | ¦ | 74582 | ¦ | 24291 | ¦ | 19439 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 40754 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 270939 | ¦ | 41951 | ¦ | 11993 | ¦ | 23581 | ¦ | 7149 | ¦ | 46053 | ¦ | 16683 | ¦ | 8069 | ¦ | 0 | ¦ | 5095 | ¦ | 1547 | ¦ | 4451.2 | ¦ | 166572.2 | ¦ | 437511.2 | ¦
= | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ¦
¦ |  | REFINERIA | ¦ | -111873 | ¦ | -6270 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | -118143 | ¦ | -351 | ¦ | 6448 | ¦ | 25490 | ¦ | 7344 | ¦ | 42126 | ¦ | 19052 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 2552 | ¦ | 2129 | ¦ | 4451.2 | ¦ | 109241.2 | ¦ | -8901.8 | ¦
¦ |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ |  | CENTRALES ELECTRICAS | ¦ | 0 | ¦ | -27836 | ¦ | -14592 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -235 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -42663 | ¦ | -1677 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -261 | ¦ | -66 | ¦ | -3686 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -1677 | ¦ | -44340 | ¦
T |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
R |  | AUTOPRODUCTORES | ¦ | 0 | ¦ | -615 | ¦ | -68 | ¦ | -508.26 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -4068 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -5259.26 | ¦ | 2887.88 | ¦ | -3 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -233 | ¦ | -735 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -150 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 2887.88 | ¦ | -2371.38 | ¦
A |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
N |  | CENTRO DE GAS | ¦ | 0 | ¦ | -327 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | -327 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 1392 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 1392 | ¦ | 1065 | ¦
S |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
F |  | CARBONERA | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -3 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦
O |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
R |  | COQUERIA/ALTO HORNO | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -5036 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | -5036 | ¦ | -9 | ¦ | -246 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 7086 | ¦ | 0 | ¦ | 1408 | ¦ | 215 | ¦ | 0 | ¦ | 8709 | ¦ | 3673 | ¦
M |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
A |  | DESTILERIA | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦
C |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
I |  | OTROS CENTROS | ¦ | 0 | ¦ | -24571 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -24571 | ¦ | -117 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 14631 | ¦ | 0 | ¦ | 14631 | ¦ | -9940 | ¦
O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
N |  | TOTAL TRANSFORMACION | ¦ | -111873 | ¦ | -59619 | ¦ | -19696 | ¦ | -508.26 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -4303 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -195999.26 | ¦ | -480 | ¦ | -249 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -494 | ¦ | -801 | ¦ | -3686 | ¦ | 0 | ¦ | -150 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | -5860 | ¦ | -201859.26 | ¦
== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ¦
¦ |  | CONSUMO PROPIO | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 905 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 65 | ¦ | 196 | ¦ | 1582 | ¦ |  | ¦ | 2888 | ¦ | 1331 | ¦ | 0 | ¦ | 6967 | ¦ | 6967 | ¦
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ |  | PERDIDAS(TR,AL,DI) | ¦ | 0 | ¦ | 723 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 723 | ¦ | 2451 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 2451 | ¦ | 3174 | ¦
== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ¦
¦ |  | AJUSTE | ¦ | 0 | ¦ | 8 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 18930.74 | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 18938.74 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | 18938.74 | ¦
== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ¦
¦ |  | TRANSPORTE | ¦ | 0 | ¦ | 257 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 257 | ¦ | 189 | ¦ | 0 | ¦ | 23581 | ¦ | 5814 | ¦ | 31186 | ¦ | 9338 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 70108 | ¦ | 70365 | ¦
¦ |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
¦ |  | INDUSTRIAL | ¦ | 0 | ¦ | 9835 | ¦ | 4588 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 7678 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 22101 | ¦ | 26613 | ¦ | 1479 | ¦ | 0 | ¦ | 370 | ¦ | 13948 | ¦ | 6328 | ¦ | 2801 | ¦ | 0 | ¦ | 1728 | ¦ | 216 | ¦ | 0 | ¦ | 53483 | ¦ | 75584 | ¦
C |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
O |  | RESIDENCIAL | ¦ | 0 | ¦ | 3367 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 28773 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 32140 | ¦ | 6312 | ¦ | 8088 | ¦ | 0 | ¦ | 947 | ¦ | 113 | ¦ | 20 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 189 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 15669 | ¦ | 47809 | ¦
N |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
S |  | COMERCIAL,PUB,SERV. | ¦ | 0 | ¦ | 773 | ¦ | 7 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 780 | ¦ | 5001 | ¦ | 2177 | ¦ | 0 | ¦ | 18 | ¦ | 247 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 140 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 7583 | ¦ | 8363 | ¦
U |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
M |  | AGRO,PESCA,MINERIA | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦
O |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
|  | CONSTRUCCION Y OTROS | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ |  | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦
F |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
N |  | CONSUMO ENERGETICO | ¦ | 0 | ¦ | 14232 | ¦ | 4595 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 36451 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 55278 | ¦ | 38115 | ¦ | 11744 | ¦ | 23581 | ¦ | 7149 | ¦ | 45494 | ¦ | 15686 | ¦ | 2801 | ¦ | 0 | ¦ | 2057 | ¦ | 216 | ¦ | 0 | ¦ | 146843 | ¦ | 202121 | ¦
A |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
L |  | CONS NO ENERGETICO | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 4451.2 | ¦ | 4451.2 | ¦ | 4451.2 | ¦
¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¦
¦ |  | CONSUMO FINAL | ¦ | 0 | ¦ | 14232 | ¦ | 4595 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 36451 | ¦ | 0 | ¦ | 0 | ¦ | 55278 | ¦ | 38115 | ¦ | 11744 | ¦ | 23581 | ¦ | 7149 | ¦ | 45494 | ¦ | 15686 | ¦ | 2801 | ¦ | 0 | ¦ | 2057 | ¦ | 216 | ¦ | 4451.2 | ¦ | 151294.2 | ¦ | 206572.2 | ¦
== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ¦

## BAL-APEC
Energy Balance Table of Chile 2003 |  |  |  | BALANCE APEC
Tcal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Coal | Coal | Crude | Petrole. | Gas | Town | Hydro | Nuclear | Geother | Othrers | Electricity | Heat | Total
|  | Product | Oil | Products | Nat. | Gas |  |  | Solar, etc
1.- Indigenous Production | 4034 | 0 | 1909 | 0 | 20325 | 0 | 19439 | 0 | 0 | 55600 |  |  | 101307
2.- Import | 20332 | 2121 | 108694 | 20725 | 56936 |  |  |  |  | 0 | 1677 |  | 210485
3.- Export | 0 | -492 | 0 | -17393 | 0 |  |  |  |  | -14631 | 0 |  | -32516
4.- International Marine Bunkers |  |  |  | -12275 | [5 empty] | 0 |  |  | -12275
5.- Stock Changes | -75 | -646 | 1270 | 902 | -2679 | 0 | 0 |  |  | -32 | 0 |  | -1260
6.- Total Primary Energy Supply | 24291 | 983 | 111873 | -8041 | 74582 | 0 | 19439 | 0 | 0 | 40937 | 1677 | 0 | 265741
7.- Public Electricity | -14592 | -3686 | 0 | -327 | -27836 | 0 | -18930.729 | 0 | 0 | -235 | 37501.5504 | 0 | -28105.1786
8.- Autoprod. of Electricity | -68 | 0 | 0 | -1121 | -615 | 0 | -508.271 | 0 | 0 | -4068 | 2772.4496 | 0 | -3607.8214
9.- Gas Procesing | -5036 | -1423 |  | -246 | -24571 | 1392 |  |  |  | 0 | -125 |  | -30009
10.- Petroleum Refineries |  |  | -111873 | 109592.2 | -6270 |  |  |  |  | 0 | -352 |  | -8902.8
11.- Coal Transformation | 0 | 8494 | [7 empty] | -183 | -3 |  | 8308
12.- Loss & Own Use | 0 | -669 | 0 | -3988 | -327 | -56 |  |  | 0 | 0 | -3356 | 0 | -8395
13.- Discrepancy (**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731
14.- Total Final Energy Consump. | 4595 | 3699 | 0 | 95869.2 | 14232 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 36451 | 38115 | 0 | 194297.2 | 202121
15.- Industry Sector | 2305 | 3640 | 0 | 9819 | 8731 | 1007 |  |  | 0 | 3919 | 9072 | 0 | 38493
16.- Transport Sector | 0 |  |  | 57644 | 257 | 0 |  |  |  |  | 189 |  | 58090
17.- Other Sector (Mining) | 1618 | 59 | 0 | 10005 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14159 | 0 | 26947
18.- Agriculture | 665 |  |  | 2340 | 0 | 0 |  |  |  | 3757 | 3382 | 0 | 10144
19.- Residential & Commercial | 7 | 0 |  | 11610 | 4140 | 329 |  |  |  | 28773 | 11313 | 0 | 56172
20.- Other | [12 empty] | 0
21.- Non-Energy |  |  |  | 4451.2 | [8 empty] | 4451.2
(*) Coke + Alquitrán + PetCoke
(**) Discrepancia en Gas Natural corresponde al gas absorvido